## liste
Pour version nettoyée et propre du fichier |  | modif le | 2024-03-08
Table | champs | domaine | nom de la liste | nom RAEPA1.2 | description | remarques
aep_appareillage | type_appareillage | aep | aep_type_appareillage
aep_canalisation | fonction_canalisation | aep | aep_fonction_canalisation
aep_canalisation | contenu_canalisation | aep | aep_contenu_canalisation
aep_canalisation | type_joint | aep | aep_type_joint
aep_canalisation | type_pression | aep | aep_type_pression
aep_canalisation_branchement | fonction_branchement | aep | aep_fonction_branchement
aep_captage | type_captage | aep | aep_type_captage |  | type de captage d'eau
aep_captage | type_ressource | aep | aep_type_ressource |  | ressource utilisée
aep_piece | type_piece | aep | aep_type_piece |  | type de piece de réseau aep
aep_point_livraison | type_point_livraison | aep | aep_type_point_livraison |  | type de point de livraison
aep_point_livraison | type_usager | aep | aep_type_usager
aep_pompage | fonction_pompage | aep | aep_fonction_pompage
aep_pompage | installation_pompage | aep | aep_installation_pompage
aep_raccord | type_raccord | aep | aep_type_raccord |  | type de piece de raccord aep
aep_regulation | type_regulation | aep | aep_type_regulation
aep_regulation | type_consigne | aep | aep_type_consigne
aep_reservoir | type_reservoir | aep | aep_type_reservoir
aep_traitement | type_desinfection | aep | aep_type_desinfection |  | type de desinfection utilisé dans le traitement
aep_traitement | fonction_traitement | aep | aep_fonction_traitement |  | type de traitement de potabilisation
aep_vanne | sens_fermeture | aep | aep_sens_fermeture |  | sens de fermeture des vannes
aep_vanne | etat_ouverture | aep | aep_etat_ouverture |  | etat d'ouverture des vannes
aep_vanne | type_vanne | aep | aep_type_vanne
aep_vanne | fonction_vanne | aep | aep_fonction_vanne
aep_point_mesure | type_point_mesure | aep | aep_type_point_mesure
aep_point_mesure | fonction_point_mesure | aep | aep_fonction_point_mesure
|  | aep | aep_
|  | aep | aep_
|  | aep | aep_
|  | aep | aep_
|  | aep | aep_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Note on C3: tc={628379B8-28DE-4989-8F7D-C7F5FE544D6D}: ALAIN PASQUIER: com (commun) aep (eau potable) ass (eaux usées) epl (eaux pluviales)

## modele
code | valeur | description
non_renseigne | Non renseigné(e) | information en recherche ou disponible mais non saisie
non_concerne | Non concerné(e) | information non possible ou non pertinente pour l'élèment décrit
non_valide | Non validé(e) | information existe mais n'est pas officiellement validée
non_determine | Non déterminé(e) | information inconnue ou non disponible et ne peut pas l'être
autre | autre | ne figure pas dans la liste ci-dessus. cf. observations

## aep_contenu_canalisation
code | valeur | description
eau_brute | Eau brute | eau non traitée pour potabilisation
eau_potable | Eau potable | eau potable conforme pour distribution
eau_industriellle | Eau industrielle | eau industrielle avec un traitement spécifique

## aep_etat_ouverture
code | valeur | description
ouverte | ouverte | vanne totalement ouverte
fermee | fermée | vanne totalement fermée
partiel_ouverte | partiellement ouverte | vanne ouverte entre 50 et 100 % de son ouverture
partiel_fermee | partiellement fermée | vanne ouverte entre 0 et 50 % de son ouverture

## aep_fonction_branchement
code | valeur | description
usager | usager | à destination d'un usager/abonné
incendie | incendie | Pour branchement défense incendie
purge | purge | pour purge de la canalisation principale
vidange | vidange | pour vidange de la canalisation principale
livraison | point livraison | cf. information du point de livraison

## aep_fonction_canalisation
code | valeur | description
transport | Transport | Canalisation de transport ou transfert
distribution | Distribution | Canalisation de distribution

## aep_fonction_point_mesure
code | valeur | description
sectorisation | sectorisation | comptage d'un secteur/ilot
achat | achat | achat d'eau facturé
vente | vente | vente d'eau facturée
achat_vente | achat/vente | échange d'eau facturé
import | import | entrée d'eau sans facturation
export | export | sortie d'eau sans facturation
import_export | import/export | échange d'eau sans facturation
recherche_fuite | recherche de fuite | compteur pour recherche de fuite

## aep_fonction_pompage
valeur |  | description
exhaure | eaux d'exhaure | puisage ou pompage des eaux d'infiltration des mines, carrières et milieux souterrains
transfert | transfert | pompage de transvasement entre ouvrage
reprise | reprise | pompage qui assure les débits et la remise en pression
accelerateur | accélerateur | pompage servant à accélérer l’écoulement des eaux
surpresseur | surpresseur | pomage servant à augmenter ou maintenir la pression du réseau

## aep_fonction_traitement
code | valeur | description
usine | usine | installation de traitement complet
desinfection | désinfection | juste poste de désinfection
rechloration | re-chloration | maintient ou remonte le taux de chlore

## aep_fonction_vanne
code | valeur | description
sectorisation | sectorisation | vanne permettant l'isolation d'un secteur ou d'un ilot
coupure | vanne de coupure | vanne permettant d'isoler une partie de réseau
sans_fonction | sans fonction | vanne sans fonction particulière

## aep_installation_pompage
code | valeur | description
ligne | en ligne | installation sur conduite
bache | dans bâche | installation dans une bâche

## aep_sens_fermeture
code | valeur | description
FSH | fermeture horaire | sens de fermeture dans les sens des aiguilles d'une montre
FAH | femerture anti-horaire | sens de fermeture dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre

## aep_type_appareillage
code | valeur | description
ventouse | Ventouse | permet d'évacuer les gaz d'une conduite
disconnecteur | Disconnecteur | organe de protection contre les retours d'eau
filtre | Filtre | permet de retenir des éléments présents dans l'eau
chasse | Chasse manuelle/automatique | organe créant une circulation soudaine d'eau
boite_boue | Boite à boues | permet de piéger les "boues"
purge | Purge | ouverture manuelle du réseau pour chasse d'air ou d'eau
vidange | Vidange ('décharge') | permet de vider entièrement une conduite ou réseau
anti_belier | Anti-bélier | organe de protection contre les variations soudaines de pression

## aep_type_captage
code | valeur | description
forage | forage | ouvrages permettant de capter les eaux souterraines
prise_eau | prise d'eau | prise d'eau, puit artésien, ou captant
puits | puits | Cavité circulaire, profonde et étroite, à parois maçonnées, pratiquée dans le sol pour atteindre une nappe d'eau souterraine.

## aep_type_consigne
code | valeur | description
amont | amont | consigne s'applique en entrée
aval | aval | consigne s'applique en sortie
amont_aval | amont/aval | consigne s'applique en entrée et en sortie

## aep_type_desinfection
code | valeur | description
uv | uv | Lumière ultraviolet (UV)
radiation | radiation | Radiation électronique
gamma | gamma | Rayon Gamma
ultrason | ultrason | Ultrasons
chaleur | chaleur | Chaleur
chlore | chlore | Chlore (Cl2)
dichlore | dichlore | Dioxyde de chlore (ClO2)
hypochlorite | hypochlorite | Hypochlorite (OCl-)
ozone | ozone | Ozone (O3)
halogene | halogene | Halogènes: brome (Br2), iode (I)
brome | brome | Chlorure de brome (BrCl)
metaux | metaux | Métaux: cuivre (Cu2+), argent (Ag+)
kmno4 | kmno4 | Permanganate de potassium (KMnO4)
phenol | phenol | Phénols
alcool | alcool | Alcools
detergent | detergent | Savons et détergents
h2o2 | h2o2 | Peroxyde d'hydrogène

## aep_type_piece
code | valeur | description
cone | Cône de réduction | diminution ou augmentation de diametre
pp | Plaque pleine | plaque pleine de fermeture à une extrémité de conduite
coude | coude | changement de direction
manchon | manchon | manchon de réparation ou de jointure dans le prolongement de deux conduites
raccord | raccord | connexion entre plusieurs conduites
te | té | raccord à angle droit entre trois conduites
bouchon | bouchon | pièce permettant la fermeture définitive de la conduite

## aep_type_point_livraison
code | valeur | description
mural | coffret mural | coffret mural
socle | coffret sur socle | coffret sur socle
citerneau | citerneau | citerneau
regard | regard visitable | regard visitable
abri | abri non gelif | abri non gelif
sans | sans enveloppe | sans enveloppe
support | support mural | support mural
incendie | défense incendie | défense incendie
lavoir | lavoir | lavoir
fontaine | fontaine | fontaine
borne_arrosage | borne arrosage | borne arrosage
borne_puisage | borne puisage | borne puisage

## aep_type_point_mesure
code | valeur | description
volume | volume | mesure d'un volume
vitesse | vitesse | mesure la vitesse d'écoulement
debit | débit | mesure du débit
pression | pression | mesure de la pression
multiple | multiple | plusieurs mesures au même point

## aep_type_pression
code | valeur | description
gravitaire | gravitaire | écoulement suivant la gravité
surpresse | surpressé | secteur ou étage après surpresseur
reduit | réduit | secteur ou étage où la pression est réduite

## aep_type_regulation
code | valeur | description
stabilisateur | stabilisateur | évite les fluctuation en pression ou en débit
reducteur | réducteur | réduit la pression ou le débit
limiteur | limiteur de débit | maintient automatiquement le débit, indépendamment des changements de pressions amont ou aval.
vanne_alti | vanne altimétrique | vanne de régulation - régule automatiquement les niveaux d’eau

## aep_type_reservoir
code | valeur | description
tour | sur tour | sur tour, en élévation
sol | au sol | posé au sol
semi_enterre | semi-enterré | en partie enterré, une partie est visible
enterre | enterré | enterré, réservoir non visible

## aep_type_ressource
code | valeur | description
cours_eau | cours d'eau | cours d'eau : ruisseau, rivière, fleuve
nappe | nappe phréatique | nappe phréatique
retenue | retenue d'eau | retenue d'eau artificielle ou naturel
source | source | Eau sortant naturellement du sol.
impluvium | implvium | zone de récupération des eaux de pluie
REU | REU | ré-utilisation des eaux usées
marin | milieu marin | eaux prélévée dans les milieux salins
surface | eaux de surface | Eau qui s'écoule ou qui stagne à la surface de l'écorce terrestre (lithosphère)
souterraine | eaux souterraines | Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec le sol ou le sous-sol.
littorale | eaux littorales | Eau des océans et des mers, caractérisée par une salinité et une densité plus élevées que celles de l'eau douce.
non_conv | eaux non conventionnelles | Sont appelées eaux non conventionnelles les eaux pluviales, les eaux provenant du dessalement d’eaux de mer ou saumâtres et la réutilisation d’eaux usées traitées

## aep_type_usager
code | valeur | description
domestique | domestique | branchement d'un habitat particulier ou d'un habitat collectif
industriel | industriel | alimentant des besoins industriels
commercial | commercial | alimentant un immeuble commercial
tertiaire | tertiaire | alimentant un immeuble de type tertiaire
medical | medical | alimentant une unité médicale
mixte | mixte | alimentation de plusieurs autres types en même temps

## aep_type_vanne
code | valeur | description
quart_tour | 1/4 tour | fermeture par boisseau tounant sur 1 quart de tour
papillon | papillon | fermeture par pelle tournante sur axe central
opercule | à opercule | fermeture avec une double pelle revetue ou non
boisseau | à boisseau sphérique | fermeture par une boule tournante
diaphragme | à diaphragme | fermeture de type iris, ou appareil photo
pointeau | à pointeau | fermeture par obturation d’un passage
guillotine | guillotine | fermeture par pelle à glissement vertical (bord fin)
clapet | clapet | fermeture par clapet

## aep_usage
code | valeur | description
domestique | domestique | branchement d'un habitat particulier ou d'un habitat collectif
industriel | industriel | alimentant des besoins industriels
commercial | commercial | alimentant un immeuble commercial
tertiaire | tertiaire | alimentant un immeuble de type tertiaire
medical | medical | alimentant une unité médicale
mixte | mixte | alimentation de plusieurs autres types en même temps