## liste
|  | modif le | 2023-11-02 |  | couleur des onglets : | vu en séance
validé
Table | champs | domaine | nom de la liste | nom RAEPA1.2 | description | remarques
ass_point_collecte | type_point_collecte | ass | ass_type_point_collecte
ass_canalisation | fonction_canalisation | ass | ass_fonction_canalisation | VAL_RAEPA_FONC_CANAL_ASS | fonction de la canalisation assainissement dans le reseau
ass_canalisation_branchement | fonction_branchement | ass | ass_fonction_branchement |  | fonction du branchement assainissement
ass_piece | type_piece | ass | ass_type_piece |  | type de piece sur le réseau assainissement
ass_raccord | type_raccord | ass | ass_type_raccord |  | type de piece de raccord
ass_regard | type_descente | ass | ass_type_descente |  | type de dispositif de descente dans un regard
ass_regard | type_regard | ass | ass_type_regard |  | type de regard
ass_regard | position | ass | ass_position
ass_regard | materiau | com | com_materiau
ass_pretraitement | type_pretraitement | ass | ass_type_pretraitement
ass_equipement | type_equipement | ass | ass_type_equipement
ass_equipement | fonction_equipement | ass | ass_fonction_equipement
ass_pompage | type_pompage | ass | ass_type_pompage
ass_pompage | fonction_pompage | ass | ass_fonction_pompage
ass_chambre_depollution | type_chambre | ass | ass_type_chambre
ass_point_mesure | type_point_mesure | ass | ass_type_point_mesure
ass_point_mesure | code_sandre | ass | ass_code_sandre |  | Autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées (Fascicule 1/2) Version : 4 (Juin 2023)
ass_point_prelevement | type_point_prelevement | ass | ass_type_point_prelevement
ass_point_prelevement | code_sandre | ass | ass_code_sandre |  | Autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées (Fascicule 1/2) Version : 4 (Juin 2023)
ass_point_collecte | type_usager | ass | ass_type_usager
ass_ouvrage_special | type_ouvrage_special | ass | ass_type_ouvrage_special
ass_traitement_eu | techno_traitement | ass | ass_techno_traitement
ass_exutoire | destination | ass | ass_destination
ass_engouffrement | type_engouffrement | ass | ass_type_engouffrement
ass_type_bassin | type_bassin | ass | ass_type_bassin
ass_fonction_bassin | fonction_bassin | ass | ass_fonction_bassin
ass_structure_bassin | structure_bassin | ass | ass_structure_bassin
|  | ass | ass_
|  | ass | ass_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Note on C3: ALAIN PASQUIER: com (commun) aep (eau potable) ass (eaux usées) epl (eaux pluviales)

## modele
code | valeur | description
non_renseigne | Non renseigné(e) | information en recheche ou disponible mais non saisie
non_concerne | Non concerné(e) | information non possible ou non pertinente pour l'élèment décrit
non_valide | Non validé(e) | information existe mais n'est pas officiellement validée
non_determine | Non déterminé(e) | information inconnue ou non disponible et ne peut pas l'être
autre | autre | ne figure pas dans la liste ci-dessus. cf. observations

## ass_code_sandre
code | valeur | description
inconnu | inconnu | type inconnu
A1 | A1 | Déversoir d'orage
A2 | A2 | Déversoir en tête de station d'épuration
A3 | A3 | Entrée Station
A4 | A4 | Sortie Station
A5 | A5 | By-pass
A6 | A6 | Boue produite
A7 | A7 | Apport extérieur file(s) « eau »
A8 | A8 | Sortie station pour utilisation des eaux usées traitées
R1 | R1 | Déversoir du système de collecte non soumis à autosurveillance réglementaire
R2 | R2 | Point caractéristique du système de collecte
R3 | R3 | Effluent non domestique arrivant dans le système de collecte
S1 | S1 | Entrée station (effluent « eau »)
S2 | S2 | Sortie Station (effluent « eau »)
S3 | S3 | By-pass
S4 | S4 | Boue extraite de la file « eau » avant traitement
S5 | S5 | Apport extérieur de boue
S6 | S6 | Boue évacuée après traitement
S7 | S7 | Apport extérieur en huiles / graisses
S8 | S8 | Huiles / graisses produites avant traitement
S9 | S9 | Huiles / graisses produites et évacuées sans traitement
S10 | S10 | Sable évacué
S11 | S11 | Refus de dégrillage évacué
S12 | S12 | Apport extérieur de matières de vidange
S13 | S13 | Apport extérieur de produits de curage
S14 | S14 | Réactifs utilisés (file « eau »)
S15 | S15 | Réactifs utilisés (file « boue »)
S16 | S16 | Déversoir en tête de station
S17 | S17 | Boue évacuée sans traitement
S18 | S18 | Autre apport extérieur file(s) « eau »
S19 | S19 | Sortie de station pour utilisation des eaux
M1 | M1 | Point de suivi amont d'un cours d'eau récepteur de rejets d'eaux usées
M2 | M2 | Point de suivi aval d'un milieu aquatique récepteur de rejets d'eaux usées
M3 | M3 | Autre type de point de mesure du milieu aquatique

## ass_destination
code | valeur | description
naturel | naturel | milieu naturel : cours d'eau, maritime…
artificiel | artificiel | milieu ou la main de l'homme est intervenue : fossé, dalot, réseau, drainage

## ass_fonction_bassin
code | valeur | description
infiltration | infiltration | non étanche - les eaux s'infiltrent dans le terrain
retention | rétention | permet le stockage temporaire des eaux (transit)
stockage | stockage | permet le stockage des eaux sur une durée longue dans l'attente de leur évacuation
retention_infiltration | infiltration + rétention | permet le stockage dans l'attente de l'évacuation par infiltration

## ass_fonction_branchement
code | valeur | description
domestique | domestique | habitat particulier ou d'un habitat collectif
industriel | industriel | rejettant des eaux industrielles
commercial | commercial | rejettant des eaux issues de commerce
medical | médical | rejettant des eaux d'une unité médicale
mixte | mixte | rejettant plusieurs types d'eaux

## ass_fonction_canalisation
code | valeur | description
by_pass | By-pass | canalisation créant un by-pass du réseau ou d'un ouvrage
collecte | Collecte | collecte des eaux usées
galerie_acces | Galerie d'accès | galerie d'accès à une canalisation depuis un regard ou entre canalisation
stockage | Stockage | canalisation permettant le stockage ou la rétention des effluents
transport | Transport | canalisation de transit entre 2 ouvrages sans branchement.
trop_plein | Trop-plein | canalisation d'évacuation d'un trop-plein d'ouvrage

## ass_fonction_equipement
code | valeur | description
regulation | régulation | permet de réguler le débit des écoulements
anti_crue | anti-crue | permet de la gestion des crues dans le réseau
anti_retour | anti-retour | permet d'éviter le retour des eaux en arrière
deversoir_orage | deversoir d'orage | sur unitaire, permet d'évacuer le trop-plein de pluvial par surverse
reprise_temps_secs | reprise temps secs | sur pluvial, permet de diriger les écoulements de temps secs vers le réseaux d'eaux usées
securite | mise en sécurité | permet de la mise en sécurité du personnel
deviation | déviation | permet de diriger les eaux vers un autre réseau.

## ass_fonction_pompage
code | valeur | description
vidange | vidange | permet de vider un ouvrage ou des conduites
anti_crue | anti-crue | évites la montée des eaux dans le réseau ou les ouvrages
siphon | siphon | permet l'amorçage ou facilite le fonctionnement d'un siphon
relevage | relevage | fonction d'élévation des eaux (fonction de base)

## ass_ouvrage_special
code | valeur | description
puits_chute | puits de chute | variation altimétrique importante dans l'écoulement des eaux
gradins | gradins | variation altimétrique accompagné par en ouvrage présentant des paliers
saut_ski | saut à ski | variation altimétrique accompagné par un ouvrage lisse (tobogan)
siphon | siphon | passage des eaux suivant le principe des vases communicants
chasse | chasse | élément manuel ou automatique permettant de créer un lacher d'un volume d'eau

## ass_position
code | valeur | description
axial | axial | centre du regard sur l'axe de canalisation
non_axial | non axial | centre du regard décalé du l'axe
deporte | déporté | centre du regard hors du tracé de canalisation

## ass_structure_bassin
code | valeur | description
cadre_beton | cadre béton | constitué par des cadres bétons
alveolaire | alvéolaire | structure alvéolaire
cuve | cuve | cuve en acier, plastique ou autre
terre | terre | en terre naturelle
empierrement | empierrement | couche de pierres cassées ou de cailloux
enrochement | enrochement | constitué de bloc rocheux, assemblé ou non
coule_en_place | coulé en place | ouvrage béton coulé ou fabriqué sur place

## ass_techno_traitement
code | valeur | description
physico_chimique | physico-chimique | traitement faisant appel à plusieurs technologies
chimique | chimique | traitement entièrement chimique
biologique | biologique | traitement faisant intervenir des procédés biologiques

## ass_type_bassin
code | valeur | description
ciel_ouvert | à ciel ouvert | qui ne possède pas de toit, de couverture le protégeant du ciel
souterrain | souterrain | ouvrage enterré
hors_sol | hors-sol | cuve ou structure sur sol, semi enterré ou sur une autre structure (citerne souple…)

## ass_type_chambre
code | valeur | description
simple | simple | chambre comporte un seule cuve
double | double | chambre comporte une double cuve
triple | triple | chambre comporte une triple cuve
multiple | multiple | chambre comporte plusieurs cuves

## ass_type_descente
code | valeur | description
echelle | échelle | echelle fixée à demeure
echelle_mobile | échelle mobile | élément prévu dans le regard pour installation d'un équipement mobile (échelle apportée…)
echelon_simple | échelon simple | marches suffisamment larges pour poser un pied
echelon_double | échelon double | marches suffisamment larges pour poser deux pieds
trou | trous dans la paroi | dispositif creusé dans la paroi
aucun | aucun | aucun dispositif à demeure

## ass_type_engouffrement
code | valeur | description
grille | grille | grille d'engouffrement
caniveau | caniveau | bordure permettant l'évacuation des eaux
gargouille | gargouille | prolongement de gouttière permettant l'évacuation hors des murs ou trottoirs des eaux
avaloir | avaloir | ouverture de drainage urbain
grille_avaloir | grille-avaloir | ouverture composé d'une longueur de grille permettant l'évacuation des eaux
tampon_avaloir | tampon avaloir | ouverture ronde sur regard permettant l'évacuation des eaux
grille_double | grille double | surface de grille doublée avant avaloir

## ass_type_equipement
code | valeur | description
clapet | clapet | element empechant le retour de l'eau en arrière
batardeau | batardeau | barrage provisoire permmettant la baisse du niveau d'eau en aval
ventouse | ventouse | element permettant de chasse rles gaz d'une conduite
vanne | vanne | element d'ouverture ou fermeture d'un réseau
orifice | orifice | ouverture calibrée permettant l'évacuation des eaux à une débit déterminé
barrage_poutrelle | barrage à poutrelle | ensemble de poutre assemblée formant une embâcle sur l'écoulement des eaux
porte_flots | porte à flots | element de régulation pouvant être ouverrt ou fermé suivant le niveau d'eau
venturi | venturi | canal à effet venturi permetant la mesure du débit
seuil | seuil | élément calibré en hauteur permettant le passage par surverse à un débit connu

## ass_type_piece
code | valeur | description
coude | coude | piece de changement de direction
manchon | manchon | manchon entre 2 canalisation
raccord | raccord | piece de raccordement
te | té | piece de visite ou d'accès
cone | cône | piece permettant le changement de diametre (aggrandissement ou réduction)
bouchon | bouchon | élèment de fermeture de canalisation

## ass_type_point_collecte
code | valeur | description
direct | Boite à passage direct | boite à passage direct
siphon | Boite siphoïde | boite faisant siphon
te | Té | té de visite
borgne | Borgne | boite ou point sans accès de surface
etanche | étanche | boite point étanche à l'eau et à l'air

## ass_type_point_mesure
code | valeur | description
hauteur | hauteur | mesure la hauteur d'eau
hauteur_vitesse | hauteur et vitesse | mesure la vitesse et la hauteur d'eau
vitesse | vitesse | mesure la vitesse d'écoulement
debit | débit | mesure du débit
turbidite | turbidité | mesure de la turbidité
temperature | temperature | mesure de la température
chimie | chimie | mesure un élément chimique ou biologique déterminé (à indiquer en commentaire)

## ass_type_point_prelevement
code | valeur | description
automatique | automatique | fonctionne de manière automatique
manuel | manuel | fonctionne par intervention humaine

## ass_type_pompage
code | valeur | description
refoulement | refoulement | reléve et transporte les eaux à une distance importante via une canalisation
relevement | relèvement | releve le niveau des eaux, sans distance importante vers la destination
en_ligne | pompage en ligne | permet de d'accéler ou d'injecter des eaux dans le réseau
sous_vide | sous vide | pompe à vide

## ass_type_pretraitement
code | valeur | description
debourbeur | débourbeur | retient les boues
deshuileur | déshuileur | retient les huiles
degrilleur | dégrilleur | retent les éléments solides
separateur_hydrocarbure | séparateur hydrocarbures | retient les hydrocarbures
separateur_graisse | séparateur à graisse | retient les graisses et produits gras
decanteur_sable | décanteur à sable | retient les sable et particules lourdes
combine | combiné | combine plusieurs prétraitements

## ass_type_raccord
code | valeur | description
piquage_direct | piquage direct | piquage
culotte | culotte | culotte de branchement
selle | selle | selle de branchement
tulipe | tulipe | tulipe de branchement
te | té | té de branchement

## ass_type_regard
code | valeur | description
visite | regard de visite | regard standard de visite
chambre | chambre | ouvrage de dimension importante
borgne | regard borgne | regard conçu et construit sans accès en surface
mixte | mixte | donnant accès à EPL et AC en même temps

## ass_type_usager
domestique | domestique | branchement d'un habitat particulier ou d'un habitat collectif
industriel | industriel | eaux issues d'un bâtiment industriel (usine…)
commercial | commercial | eaux issues d'un bâtiment essentiellement commercial (Supermarché…)
tertiaire | tertiaire | eaux issues d'un bâtiment d'activité essentiellement tertiaire (bureaux…)
medical | medical | eaux issues d'une unité médicale ou paramédicale (hopital, centre dialyse…)
mixte | mixte | branchement rejettant plusieurs d'eaux