## Lisez-moi
table | nom (lien) | description | géométrie | Nombre de champs
ass_affleurant | Objet visible depuis la surface, au niveau du sol | Affleurement ASS | Point | 6
ass_bassin | Ouvrage de technologie "classique" (par opposition aux techniques alternatives de gestion des eaux pluvailes urbaines) retenant momentanément des effluents pendant les périodes pluvieuses, que ce soit des eaux pluviales seules ou un mélange d'eaux pluviales et d'eaux usées. | Bassin ASS | Point | 10
ass_canalisation | Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémités, de caractéristiques physiques (diamètre, matériau, etc.) identiques, représenté spatialement par une ligne. | Canalisation réseau ASS | Ligne | 8
ass_chambre_depollution | Installation ou structure conçue pour traiter ou réduire la charge polluante des eaux usées ou des effluents avant leur rejet dans l'environnement. Elle est généralement intégrée à un système d'assainissement pour améliorer la qualité des eaux avant qu'elles ne soient rejetées dans les cours d'eau ou les réseaux de collecte. | Chambre dépollution ASS | Point | 6
ass_equipement | Composant associé à un ouvrage, par installation, montage, liaison ou mise en œuvre pour son exploitation afin d’assurer la fonction qui lui est dévolue. | Equipement ASS | Point | 4
ass_exutoire | Point de rejet dans le milieu récepteur | Exutoire ASS | Point | 3
ass_genie_civil | Surface projetée au sol ou réelle de l'ouvrage génie civil | Génie civil ASS | Surfacique | 3
ass_gestion_epl_point | Structure, ouvrage ou aménagement, et ses équipements éventuels, de gestion alternative des eaux pluviales urbaines, à la source ou sur le réseau | Technique alternative EPL ASS p | Point | 9
ass_gestion_epl_ligne | Structure, ouvrage ou aménagement, et ses équipements éventuels, de gestion alternative des eaux pluviales urbaines, à la source ou sur le réseau | Technique alternative EPL ASS l | ligne | 9
ass_gestion_epl_surface | Structure, ouvrage ou aménagement, et ses équipements éventuels, de gestion alternative des eaux pluviales urbaines, à la source ou sur le réseau | Technique alternative EPL ASS s | Surface | 9
ass_ouvrage_special_point | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités | Ouvrage spécial ASS (point | Point | 1
ass_ouvrage_special_ligne | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités | Ouvrage spécial ASS (ligne | Point | 1
ass_ouvrage_special_point | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités | Ouvrage spécial ASS (surface | Point | 1
ass_perimetre_gestion | Surface projetée ou réelle du périmètre en gestion | Périmètre gestion ASS | Surfacique | 3
ass_piece | Pièce de montage sur le réseau d'assainissement sise au raccordement entre plusieurs canalisations (au sens géomatique, donc discriminante ie. coupante) | Pièce réseau ASS (discriminante | Point | 2
ass_piece_hors_topo | Pièce de montage sur le réseau d'assainissement sise sur une canalisation (au sens géomatique, donc non discriminante ie. non coupante) | Pièce réseau ASS (non discrimin | Point | 3
ass_point_mesure | Point de suivi remarquable du fonctionnement d'un ouvrage d'assainissement | Point mesure ASS | Point | 7
ass_point_prelevement | Emplacement spécifique où des échantillons d'effluents sont prélevés aux fins d'analyses et de tests. | Point prélèvement ASS | Point | 6
ass_pompage | Bâtiment, structures et équipements utilisés pour transférer les eaux usées par une conduite de relèvement ou tout autre dispositif de relevage (autrement désigné par "Poste de pompage"). On distingue habituellement plusieurs types : • station de refoulement, • station de relèvement, • station de pompage en ligne. | Pompage ASS | Point | 11
ass_pretraitement | Les prétraitements ont pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers. Il s'agit des déchets volumineux (dégrillage), des sables et graviers (dessablage) et des graisses (dégraissage-déshuilage). | Prétraitement ASS | Point | 6
ass_protection_mecanique | Construction dans laquelle les canalisations sont protégées et/ou guidées. | Protection mécanique ASS | Ligne | 3
ass_regard | Enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un branchement ou un collecteur. | Regard ASS | Point | 9
ass_traitement | Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (autrement désigné par "Station de traitement des eaux usées" ou "Station d'épuration") | Traitement ASS | Point | 6
ass_canalisation_branchement | Ensemble des éléments physiques assurant le raccordement entre le point de collecte et le réseau d’assainissement | Canalisation branchement ASS | Ligne | 5
ass_engouffrement_point | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | Engouffrement ASS (point | Point | 1
ass_engouffrement_ligne | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | Engouffrement ASS (ligne | Point | 1
ass_engouffrement_surface | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | Engouffrement ASS (surface | Point | 1
ass_point_collecte | Interface physique fixe en amont de laquelle le service public de l’eau n’a plus la responsabilité légale pleine et entière du service ou des infrastructures | Point collecte ASS | Point | 8
ass_raccord | Pièce de jonction entre la canalisation de réseau et la canalisation de branchement | Raccordement ASS | Point | 3

## Affleurement ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_affleurant | Sans
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Affleurant ASS
Définition | Objet visible depuis la surface, au niveau du sol
Contraintes topologiques | Sans
Association | Par attributs
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_affleurant | Identifiant affleurant | Identifiant unique de l'affleurant d'assainissement : clé primaire | Texte |  | Non | Non | Non
type_affleurant | Type affleurant | Type d'affleurant, à savoir par exemple bouche à clé, tampon, engouffrement, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_type_affleurant | Non | Non | Non
id_affleurant_pcrs | Identifiant affleurant PCRS | Lien vers la table des affleurants du géostandard PCRS | Texte |  | Oui | Non | Non | Voir liste PCRS
id_emprise | Identifiant emprise | Lien, à savoir association par identifiant à la super-entité "Emprise" (modélisant tout élément surfacique) | Texte | emprise | Oui | Non | Non | Référence à l'entité dessous
id_noeud_reseau | Identifiant nœud réseau | Lien, à savoir association par identifiant à la super-entité "Nœud réseau" (modélisant tout élément ponctuel) | Texte | noeud_reseau | Oui | Non | Non | Référence à l'entité dessous
id_canalisation | Identifiant canalisation | Lien, à savoir association par identifiant à la super-entité "Canalisation" (modélisant tout élément linéaire) | Texte | canalisation | Oui | Non | Non | Référence à l'entité dessous

## Bassin ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_bassin | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Bassin ASS
Définition | Ouvrage de technologie "classique" (par opposition aux techniques alternatives de gestion des eaux pluvailes urbaines) retenant momentanément des effluents pendant les périodes pluvieuses, que ce soit des eaux pluviales seules ou un mélange d'eaux pluviales et d'eaux usées. | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Bassin_(HU)
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_bassin | Identifiant bassin | Identifiant unique du bassin d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage du bassin (nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
type_bassin | Type bassin | Type de bassin, à savoir bassin à ciel ouvert, bassin enterré, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_bassin | Non | Non | Non
fonction_bassin | Fonction bassin | Fonction du bassin, à savoir bassin d'infiltration, de rétention, de rétention-restitution, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_fonction_bassin | Non | Non | Non
structure_bassin | Structure bassin | Structure du bassin, à savoir par exemple ouvrage béton, structure alvéolaire, cuve acier, aménagement enroché, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_structure_bassin | Non | Non | Non
capacite | Capacité (m3) | Capacité maximale de stockage du bassin en mètres cubes | Texte |  | Oui | Non | Non
debit_fuite | Débit fuite (m3/s) | Débit de fuite, c'est-à-dire quantité limitée d'eau en mètres cubes par seconde qui s'évacue du bassin par l'intermédiaire d'un dispositif de régulation | Décimal |  | Oui | Non | Non
cote_radier | Cote radier (m NGF) | Cote altimétrique du point le plus bas du fond du bassin, en mètres NGF | Décimal |  | Oui | Non | Non
cote_trop_plein | Cote trop-plein (m NGF) | Cote altimétrique de débordement du bassin, en mètres NGF | Décimal |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour le bassin | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Canalisation réseau ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_canalisation | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation réseau ASS
Définition | Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémités, de caractéristiques physiques (diamètre, matériau, etc.) identiques, représenté spatialement par une ligne.
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_canalisation (1,1)
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_canalisation | Identifiant canalisation réseau | Identifiant unique de la canalisation de réseau d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
fonction_canalisation | Fonction canalisation réseau | Fonction principale, dans le réseau d'assainissement collectif, de la canalisation de réseau, à savoir transport, collecte, by-pass, surverse, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_fonction_canalisation | Non | fonctionCanAss | Non
contenu_canalisation | Contenu canalisation réseau | Contenu de la canalisation de réseau, à savoir nature théorique des eaux véhiculées par elle, par exemple eaux résiduaires urbaines, eaux industrielles, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_contenu_canalisation | Non | contCanAss | Non
visitable | Visitable | Visitabilité par l'homme ou non de la canalisation de réseau par inspection pédestre | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
altitude_fil_eau_amont | Z fil eau amont (m NGF) | Cote altimétrique Z du fil d'eau (c'est-à-dire en génératrice inférieure intérieure) de la canalisation de réseau en son extrémité amont, en m NGF à 2 décimales (au cm) | Décimal |  | Oui | altAmont | Non
altitude_fil_eau_aval | Z fil eau aval (m NGF) | Cote altimétrique Z du fil d'eau (c'est-à-dire en génératrice inférieure intérieure) de la canalisation de réseau en son extrémité aval, en m NGF à 2 décimales (au cm) | Décimal |  | Oui | altAval | Non
bassin_collecte | Bassin collecte | Bassin de collecte d'appartenance de la canalisation de réseau, désigné directement ou identifié par association à l'entité "Pompage" (le cas échéant) sur attribut de rattachement choisi | Texte |  | Oui | Non | Non | Champ de saisie ou référence au poste de refoulement du bassin
ref_traitement | Référence traitement | Nom ou code SANDRE de la station d'épuration (STEP) vers laquelle la canalisation de réseau transporte les effluents, identifié par association à l'entité "Traitement" sur attribut de rattachement choisi | Texte | ass_traitement | Non | Non | Non | Nom ou code de la STEP (code SANDRE)

## Chambre dépollution ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_chambre_depollution | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Chambre dépollution ASS
Définition | Installation ou structure conçue pour traiter ou réduire la charge polluante des eaux usées ou des effluents avant leur rejet dans l'environnement. Elle est généralement intégrée à un système d'assainissement pour améliorer la qualité des eaux avant qu'elles ne soient rejetées dans les cours d'eau ou les réseaux de collecte.
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_chambre_depollution | Identifiant chambre dépollution | Identifiant unique de la chambre de dépollution d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage de la chambre de dépollution (nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
type_chambre_depollution | Type chambre dépollution | Type de la chambre de dépollution, caractérisé par son nombre de compartiments (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_chambre_depollution | Non | Non | Non
bypass | Bypass | By-passabilité ou non de la chambre de dépollution | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
volume_chambre | Volume (m3) | Volume total de la chambre de dépollution, tous compartiments en eau cumulés, en mètres cubes | Décimal |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour la chambre de dépollution | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Equipement ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_equipement | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de réseau. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Equipement ASS
Définition | Composant associé à un ouvrage, par installation, montage, liaison ou mise en œuvre pour son exploitation afin d’assurer la fonction qui lui est dévolue. | NF EN 12255-1 (guide ASTEE gestion patrimoniale)
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de réseau. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (0,1) id_ass_canalisation_reseau (0,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_equipement | Identifiant équipement | Identifiant unique de l'équipement d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_equipement | Type équipement | Type d'équipement, à savoir par exemple clapet, seuil, batardeau, ventouse, vanne, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_equipement | Non | Non | Non | Raccord : point de branchement au sens RAEPA Vanne, ventouse et raccord présents dans le RAEPA
fonction_equipement | Fonction équipement | Fonction de l'équipement, à savoir régulation, déviation, anti-retour, reprise, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_fonction_equipement | Non | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour l'équipement | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non | Spécifique au DO

## Exutoire ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_exutoire | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Exutoire ASS
Définition | Point de rejet dans le milieu récepteur
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_exutoire | Identifiant exutoire | Identifiant unique de l'exutoire d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
code_topage | Code TOPAGE | Code TOPAGE du milieu récepteur | Texte |  | Oui | Non | Non | Faire référence à la codification de la BD TOPAGE (OFB/IGN/SANDRE ?).
destination | Destination | Type de milieu récepteur, à savoir naturel ou artificiel (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_destination | Non | Non | Non

## Génie civil ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_genie_civil | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Génie civil ASS
Définition | Surface projetée au sol ou réelle de l'ouvrage génie civil
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_emprise (1,1)
Point/ligne/surfacique | Surfacique | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_genie_civil | Identifiant génie civil | Identifiant unique du génie civil d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Non | Non | Non
materiau | Matériau | Matériau de l'emprise génie civil (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_materiau | Non | materiau | Non
niveau | Niveau | Niveau par rapport au sol, à savoir 0,1,-1,-2, etc. | Entier |  | Non | Non | Non

## Technique alternative EPL ASS p
Nom de l'entité (nom logique) | ass_gestion_epl_point | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement pluvial. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Technique alternative EPL ASS (point)
Définition | Structure, ouvrage ou aménagement, et ses équipements éventuels, de gestion alternative des eaux pluviales urbaines, à la source ou sur le réseau
Contrainte topologique | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement pluvial. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association/relation | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_gestion_epl_point | Identifiant technique alternative EPL point | Identifiant unique de la technique alternative de gestion du pluvial d'assainissement de type graphique point, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage de la technique alternative de gestion du pluvial (nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
type_gestion_epl | Type technique alternative EPL | Type de la technique alternative de gestion du pluvial, à savoir par exemple puits, bassin, fossé, noue, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_gestion_epl | Non | Non | Non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
fonction_gestion_epl | Fonction technique alternative EPL | Fonction principale de la technique alternative de gestion du pluvial, à savoir par exemple stockage, infiltration, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_fonction_gestion_epl | Non | Non | Non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
capacite | Capacité (m3) | Capacité maximale de stockage de la technique alternative de gestion du pluvial (l'ouvrage) en mètres cubes | Texte |  | Oui | Non | Non
debit_fuite | Débit fuite (m3/s) | Débit de fuite, c'est-à-dire quantité limitée d'eau en mètres cubes par seconde qui s'évacue de la technique alternative de gestion du pluvial par l'intermédiaire d'un dispositif de régulation | Numérique |  | Oui | Non | Non
cote_radier | Cote radier (m NGF) | Cote altimétrique du point le plus bas du fond de la technique alternative de gestion du pluvial (l'ouvrage), en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non | Non
cote_trop_plein | Cote trop-plein (m NGF) | Cote altimétrique de débordement de la technique alternative de gestion du pluvial (l'ouvrage), en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour la technique alternative de gestion du pluvial | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Technique alternative EPL ASS l
Nom de l'entité (nom logique) | ass_gestion_epl_ligne | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'assainissement pluvial. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Technique alternative EPL (ligne)
Définition | Structure, ouvrage ou aménagement, et ses équipements éventuels, de gestion alternative des eaux pluviales urbaines, à la source ou sur le réseau
Contrainte topologique | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'assainissement pluvial. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association/relation | id_canalisation (1,1)
Point/ligne/surfacique | ligne
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_gestion_epl_ligne | Identifiant technique alternative EPL ligne | Identifiant unique de la technique alternative de gestion du pluvial d'assainissement de type graphique ligne, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage de la technique alternative de gestion du pluvial (nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
type_gestion_epl | Type technique alternative EPL | Type de la technique alternative de gestion du pluvial, à savoir par exemple puits, bassin, fossé, noue, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_gestion_epl | Non | Non | Non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
fonction_gestion_epl | Fonction technique alternative EPL | Fonction principale de la technique alternative de gestion du pluvial, à savoir par exemple stockage, infiltration, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_fonction_gestion_epl | Non | Non | Non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
capacite | Capacité (m3) | Capacité maximale de stockage de la technique alternative de gestion du pluvial (l'ouvrage) en mètres cubes | Texte |  | Oui | Non | Non
debit_fuite | Débit fuite (m3/s) | Débit de fuite, c'est-à-dire quantité limitée d'eau en mètres cubes par seconde qui s'évacue de la technique alternative de gestion du pluvial par l'intermédiaire d'un dispositif de régulation | Numérique |  | Oui | Non | Non
cote_radier | Cote radier (m NGF) | Cote altimétrique du point le plus bas du fond de la technique alternative de gestion du pluvial (l'ouvrage), en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non | Non
cote_trop_plein | Cote trop-plein (m NGF) | Cote altimétrique de débordement de la technique alternative de gestion du pluvial (l'ouvrage), en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour la technique alternative de gestion du pluvial | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Technique alternative EPL ASS s
Nom de l'entité (nom logique) | ass_gestion_epl_surface | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'assainissement pluvial. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Technique alternative EPL ASS (surface)
Définition | Structure, ouvrage ou aménagement, et ses équipements éventuels, de gestion alternative des eaux pluviales urbaines, à la source ou sur le réseau
Contrainte topologique | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'assainissement pluvial. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association/relation | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Surface
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_gestion_epl_surface | Identifiant technique alternative EPL surface | Identifiant unique de la technique alternative de gestion du pluvial d'assainissement de type graphique surface, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage de la technique alternative de gestion du pluvial (nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
type_gestion_epl | Type technique alternative EPL | Type de la technique alternative de gestion du pluvial, à savoir par exemple puits, bassin, fossé, noue, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_gestion_epl | Non | Non | Non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
fonction_gestion_epl | Fonction technique alternative EPL | Fonction principale de la technique alternative de gestion du pluvial, à savoir par exemple stockage, infiltration, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_fonction_gestion_epl | Non | Non | Non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
capacite | Capacité (m3) | Capacité maximale de stockage de la technique alternative de gestion du pluvial (l'ouvrage) en mètres cubes | Texte |  | Oui | Non | Non
debit_fuite | Débit fuite (m3/s) | Débit de fuite, c'est-à-dire quantité limitée d'eau en mètres cubes par seconde qui s'évacue de la technique alternative de gestion du pluvial par l'intermédiaire d'un dispositif de régulation | Numérique |  | Oui | Non | Non
cote_radier | Cote radier (m NGF) | Cote altimétrique du point le plus bas du fond de la technique alternative de gestion du pluvial (l'ouvrage), en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non | Non
cote_trop_plein | Cote trop-plein (m NGF) | Cote altimétrique de débordement de la technique alternative de gestion du pluvial (l'ouvrage), en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour la technique alternative de gestion du pluvial | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Ouvrage spécial ASS (point)
Nom de l'entité (nom logique) | ass_ouvrage_special_point | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Ouvrage spécial ASS (point)
Définition | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_ouvrage_special_p | Identifiant ouvrage spécial point | Identifiant unique de l'ouvrage spécial d'assainissement de type graphique point, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_ouvrage_special | Type ouvrage spécial | Type de l'ouvrage spécial, à savoir par exemple puits d'infiltration, puits de chute, chasse, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_ouvrage_special | Non | Non | Non | Ouvrage particulier déjà prévu en symbologie, voir s'ils peuvent s'insérer dans catégorie 'Ouvrages particuliers' / 'spéciaux'
ref_ouvrage | Référence ouvrage spécial | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement | Texte |  | Oui | Non | Non

## Ouvrage spécial ASS (ligne)
Nom de l'entité (nom logique) | ass_ouvrage_special_ligne | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Ouvrage spécial ASS (ligne)
Définition | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_canalisation (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_ouvrage_special_l | Identifiant ouvrage spécial ligne | Identifiant unique de l'ouvrage spécial d'assainissement de type graphique ligne, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_ouvrage_special | Type ouvrage spécial | Type de l'ouvrage spécial, à savoir par exemple puits d'infiltration, puits de chute, chasse, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_ouvrage_special | Non | Non | Non | Ouvrage particulier déjà prévu en symbologie, voir s'ils peuvent s'insérer dans catégorie 'Ouvrages particuliers' / 'spéciaux'
ref_ouvrage | Référence ouvrage spécial | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement | Texte |  | Oui | Non | Non

## Ouvrage spécial ASS (surface)
Nom de l'entité (nom logique) | ass_ouvrage_special_point | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Ouvrage spécial ASS (surface)
Définition | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_emprise (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_ouvrage_special_s | Identifiant ouvrage spécial surface | Identifiant unique de l'ouvrage spécial d'assainissement de type graphique surface, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_ouvrage_special | Type ouvrage spécial | Type de l'ouvrage spécial, à savoir par exemple puits d'infiltration, puits de chute, chasse, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_ouvrage_special | Non | Non | Non | Ouvrage particulier déjà prévu en symbologie, voir s'ils peuvent s'insérer dans catégorie 'Ouvrages particuliers' / 'spéciaux'
ref_ouvrage | Référence ouvrage spécial | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement | Texte |  | Oui | Non | Non

## Périmètre gestion ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_perimetre_gestion | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Périmètre gestion ASS
Définition | Surface projetée ou réelle du périmètre en gestion
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_emprise (1,1)
Point/ligne/surface | Surfacique | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_perimetre_gestion | Identifiant périmètre gestion | Identifiant unique du périmètre de gestion d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Non | Non | Non
type_perimetre_gestion | Type périmètre gestion | Type du périmètre de gestion (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_type_perimetre | Non | Non | Non | intérieur et clôtures cloture : enceinte clôturée délimitant un site surfaces en gestion : exemples de surfaces à entretenir sans clotures ou enceintes Dénommés 'Périmètres particuliers' dans STAR DT Notion de surfacique sur chambre de vannes pas évidente. Pour info : possibilité de représenter avec un symbole ponctuel une emprise.
type_acces | Type accès | Type d'accès du périmètre de gestion au sens caractérisation de l'autorisation d'accès, à savoir par exemple libre, restreint, sous autorisation (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_type_acces | Non | Non | Non

## Pièce réseau ASS (discriminante
Nom de l'entité (nom logique) | ass_piece | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pièce réseau ASS (discriminante)
Définition | Pièce de montage sur le réseau d'assainissement sise au raccordement entre plusieurs canalisations (au sens géomatique, donc discriminante ie. coupante)
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_piece | Identifiant pièce réseau discriminante | Identifiant unique de la pièce discriminante sur réseau d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_piece | Type pièce réseau | Type de la pièce discriminante sur réseau, à savoir par exemple té, cône de réduction, plaque pleine etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_piece | Non | Non | Non

## Pièce réseau ASS (non discrimin
Nom de l'entité (nom logique) | ass_piece_hors_topo | Sans
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pièce réseau ASS (non discriminante)
Définition | Pièce de montage sur le réseau d'assainissement sise sur une canalisation (au sens géomatique, donc non discriminante ie. non coupante)
Contraintes topologiques | Sans
Association | Par attribut
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_pieceht | Identifiant pièce réseau non discriminante | Identifiant unique de la pièce non discriminante sur réseau d'assainissement : clé primaire | Texte |  | Non | Non | Non
type_piece | Type pièce réseau | Type de la pièce discriminante sur réseau, à savoir par exemple coude, manchon, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_piece | Non | Non | Non
ref_canalisation | Référence canalisation | Lien, à savoir association par identifiant à l'entité porteuse "Canalisation assainissement" (ass_canalisation) | Texte | ass_canalisation | Oui | Non | Non

## Point mesure ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_point_mesure | Sans
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point mesure ASS
Définition | Point de suivi remarquable du fonctionnement d'un ouvrage d'assainissement
Contraintes topologiques | Sans
Association | Par attribut
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_point_mesure | Identifiant point mesure | Identifiant unique du point de mesure d'assainissement : clé primaire | Texte |  | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage du point de mesure (nom littéral) | Texte |  | Non | Non | Non
type_point_mesure | Type point mesure | Type de point de mesure selon la (les) grandeur(s) mesurée(s), à savoir par hauteur, hauteur et vitesse, débit, turbidité, température, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_point_mesure | Non | Non | Oui
code_sandre | Code SANDRE | Codification SANDRE du point de mesure, à savoir type du point réglementaire | Texte | ass_code_sandre | Oui | Non | Non | Liste des valeurs de la codification du SANDRE
id_sandre | Identifiant SANDRE | Identifiant SANDRE du point de mesure, à savoir numéro ou référence alphanumérique du point SANDRE | Texte |  | Oui | Non | Oui
ref_ouvrage | Référence ouvrage | Lien, à savoir association par identifiant à l'entité porteuse ou génératrice du point de mesure | Texte |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour le point de mesure | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Point prélèvement ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_point_prelevement | Sans
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point prélèvement ASS
Définition | Emplacement spécifique où des échantillons d'effluents sont prélevés aux fins d'analyses et de tests.
Contraintes topologiques | Sans
Association | id_ass_canalisation_reseau (0,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_point_prelevement | Identifiant point prélèvement | Identifiant unique du point de mesure d'assainissement : clé primaire | Texte |  | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage du point de prélèvement (nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
type_point_prelevement | Type point prélèvement | Type du point de prélèvement, à savoir manuel ou automatique (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_point_prelevement | Non | Non | Non
code_sandre | Code SANDRE | Codification SANDRE du point de prélèvement, à savoir type du point réglementaire | Texte | ass_code_sandre | Oui | Non | Non | Liste des valeurs de la codification du SANDRE
id_sandre | Identifiant SANDRE | Identifiant SANDRE du point de prélèvement, à savoir numéro ou référence alphanumérique du point SANDRE | Texte |  | Oui | Non | Oui
ref_ouvrage | Référence ouvrage | Lien, à savoir association par identifiant à l'entité porteuse ou génératrice du point de prélèvement | Texte |  | Oui | Non | Non
Note on C2: vero allcar: Attention, cette entité n’est pas dans l’extraction Matrice_ASS_liste extraite par AP
Note on F8: vero allcar: Pourquoi non, alors qu’il s’agit de l’entité-fille de la super entité Emprise. Par analogie, ass_noeud_reseau est à nullable=Oui par rapport à la super-entité Canalisation. Potentiellement, selon réponse, définition de l’attribut sur la ligne à modifier.

## Pompage ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_pompage | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pompage ASS
Définition | Bâtiment, structures et équipements utilisés pour transférer les eaux usées par une conduite de relèvement ou tout autre dispositif de relevage (autrement désigné par "Poste de pompage"). On distingue habituellement plusieurs types : • station de refoulement, • station de relèvement, • station de pompage en ligne. | EN 752 (guide ASTEE gestion patrimoniale)
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_pompage | Identifiant pompage | Identifiant unique du poste de pompage d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_pompage | Type pompage | Type du poste de pompage, à savoir poste de refoulement, de relevage, de pompage en ligne (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_pompage | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage du poste de pompage (nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
fonction_pompage | Fonction pompage | Fonction principale du poste de pompage dans le réseau, à savoir par exemple relevage, anti-crue, vidange, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_fonction_pompage | Non | Non | Non
nb_pompe | Nombre pompes | Nombre total de pompes du poste de pompage | Entier |  | Non | Non | Non | A préciser total ou en fonctionnement ?
debit_temps_sec | Débit temps sec (m3/h) | Débit nominal par temps sec du poste de pompage, en mètres cubes par heure | Décimal |  | Oui | Non | Non
debit_temps_pluie | Débit temps pluie (m3/h) | Débit nominal par temps de pluie du poste de pompage, en mètres cubes par heure | Décimal |  | Oui | Non | Non
nb_bache | Nombre baches | Nombre de bâches du poste de pompage | Entier |  | Oui | Non | Non
volume_bache | Volume bache (m3) | Volume total de la (ou des) bâche(s) en cumul du poste de pompage, en mètres cubes | Décimal |  | Oui | Non | Non
cote_trop_plein | Cote trop plein (m NGF) | Cote altimétrique de trop-plein du poste de pompage, en mètres NGF | Décimal |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour le poste de pompage | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Prétraitement ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_pretraitement | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Prétraitement ASS
Définition | Les prétraitements ont pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers. Il s'agit des déchets volumineux (dégrillage), des sables et graviers (dessablage) et des graisses (dégraissage-déshuilage).
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_pretraitement | Identifiant prétraitement | Identifiant unique du prétraitement d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage du prétraitement (nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
type_pretraitement | Type prétraitement | Type de prétraitement, à savoir par exemple dégrilleur, déshuileur, décanteur à sables, séparateur à hydrocarbures, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_pretraitement | Non | Non | Non
capacite | Capacité (m3/s) | Capacité du prétraitement en mètres cubes par seconde | Décimal |  | Non | Non | Non
volume | Volume (m3) | Volume de stockage du prétraitement en mètres cubes | Décimal |  | Non | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour le prétraitement | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Protection mécanique ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_protection_mecanique | Sans
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Protection mécanique ASS
Définition | Construction dans laquelle les canalisations sont protégées et/ou guidées. | STAR-DT
Contraintes topologiques | Sans
Association | Par attribut
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_protection_mecanique | Identifiant protection mécanique | Identifiant unique de la protection mécanique assainissement : clé primaire | Texte |  | Non | Non | Non
type_protection | Type protection | Type de la protection mécanique, à savoir par exemple fourreau, galerie, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_type_protection | Non | Non | Non
materiau | Matériau | Matériau de la protection mécanique (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_materiau | Non | materiau | Non

## Regard ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_regard | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Regard ASS
Définition | Enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un branchement ou un collecteur. | EN 752
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_regard | Identifiant regard | Identifiant unique du regard d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_regard | Type regard | Type du regard, à savoir par exemple regard de visite, chambre, regard borgne, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_regard | Non | Non | Non
materiau | Matériau | Matériau du regard (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_materiau | Non | materiau | Non
position | Position | Positionnement du regard par rapport au réseau, à savoir par exemple axial, déporté, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_position | Non | Non | Non
type_descente | Type descente | Type de descenderie pour la descente dans le regard, à savoir par exemple échelon simple, échelon double, échelle, trous dans la paroi, sans dispositif, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_descente | Non | Non | Non | Voir définition de la Norme 13508-2
nb_paliers | Nombre paliers | Nombre de paliers du regard | Entier |  | Oui | Non | Non | Nombre : 0 s'il y en a pas
z_tampon | Z tampon (m NGF) | Cote altimétrique Z du dessus du tampon, en mètres NGF | Décimal |  | Oui | Non | Non
z_radier | Z radier (m NGF) | Cote altimétrique Z au point le plus bas du regard, en mètres NGF | Décimal |  | Oui | Non | Non
profondeur_mesure | Profondeur (m) | Profondeur du regard, mesurée ou approchée sur le terrain, en mètres | Décimal |  | Oui | Non | Non

## Traitement ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_traitement | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Traitement ASS
Définition | Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (autrement désigné par "Station de traitement des eaux usées" ou "Station d'épuration") | MTES
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_traitement | Identifiant traitement | Identifiant unique de la station de traitement d'assainissement des eaux usées (EU), hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage de la station de traitement des eaux usées | Texte |  | Non | Non | Non
code_ouvrage_sandre | Code ouvrage SANDRE | Code SANDRE de la station de traitement des eaux usées, à savoir numéro ou référence alphanumérique du point SANDRE dénommé 'code ouvrage de dépollution' ([CdOuvrageDepollution]) dans le référentiel SANDRE | Texte |  | Non | Non | Oui | Code SANDRE dénommé 'code ouvrage de dépollution' : CdOuvrageDepollution
techno_traitement | Technologie traitement | Technologie du traitement, à savoir par exemple filière physico-chimique, biologique, chimique, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_technologie_traitement | Non | Non | Non
capacite_nominale | Capacité nominale (EH) | Capacité nominale de traitement de la station de traitement des eaux usées, en équivalents-habitants | Entier |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour la station de traitement des eaux usées | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Canalisation branchement ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_canalisation_branchement | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère. Entité (fille) connectée en son extrémité amont à un objet "Point collecte ASS" et en son extrémité aval à un objet "Raccordement ASS".
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation branchement ASS
Définition | Ensemble des éléments physiques assurant le raccordement entre le point de collecte et le réseau d’assainissement | V2 : Norme ISO24510
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère. Entité (fille) connectée en son extrémité amont à un objet "Point collecte ASS" et en son extrémité aval à un objet "Raccordement ASS".
Association | id_canalisation (1,1) id_ass_point_collecte (1,1) id_ass_raccordement (1,1)
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_canalisation_branchement | Identifiant canalisation branchement | Identifiant unique de la canalisation de branchement d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
fonction_canalisation | Fonction canalisation branchement | Fonction de la canalisation de branchement, à savoir par exemple collecte, trop-plein, surverse, drain, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_fonction_branchement | Non | fonctionCanAss | Non
contenu_canalisation | Contenu canalisation branchement | Contenu de la canalisation de branchement, à savoir nature théorique des eaux véhiculées par elle, par exemple eaux résiduaires urbaines, eaux industrielles, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_contenu_canalisation | Non | contCanAss | Non
altitude_fil_eau_amont | Z fil eau amont (m NGF) | Cote altimétrique Z du fil d'eau (c'est-à-dire en génératrice inférieure intérieure) de la canalisation de branchement en son extrémité amont, en m NGF à 2 décimales (au cm) | Décimal |  | Oui | Non | Non
altitude_fil_eau_aval | Z fil eau aval (m NGF) | Cote altimétrique Z du fil d'eau (c'est-à-dire en génératrice inférieure intérieure) de la canalisation de branchement en son extrémité aval, en m NGF à 2 décimales (au cm) | Décimal |  | Oui | Non | Non

## Engouffrement ASS (point)
Nom de l'entité (nom logique) | ass_engouffrement_point | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Engouffrement ASS (point)
Définition | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Engouffrement_(HU)
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_engouffrement_point | Identifiant engouffrement (point) | Identifiant unique de l'engouffrement ponctuel d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_engouffrement | Type engouffrement (point) | Type de l'engouffrement ponctuel, à savoir par exemple grille, grille-avaloir, avaloir, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_engouffrement | Non | Non | Non
decantation | Décantation | Existence ou non d'une décantation au sein de l'engouffrement ponctuel | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
siphon | Siphon | Existence ou non d'un siphon au sein de l'engouffrement ponctuel | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Engouffrement ASS (ligne)
Nom de l'entité (nom logique) | ass_engouffrement_ligne | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Engouffrement ASS (ligne)
Définition | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Engouffrement_(HU)
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_canalisation (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_engouffrement_ligne | Identifiant engouffrement (ligne) | Identifiant unique de l'engouffrement linéaire d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_engouffrement | Type engouffrement (ligne) | Type de l'engouffrement linéaire, à savoir par exemple grille, grille-avaloir, avaloir, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_engouffrement | Non | Non | Non
decantation | Décantation | Existence ou non d'une décantation au sein de l'engouffrement linéaire | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
siphon | Siphon | Existence ou non d'un siphon au sein de l'engouffrement linéaire | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Engouffrement ASS (surface)
Nom de l'entité (nom logique) | ass_engouffrement_surface | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Engouffrement ASS (surface)
Définition | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Engouffrement_(HU)
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_engouffrement_surface | Identifiant engouffrement (surface) | Identifiant unique de l'engouffrement surface d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_engouffrement | Type engouffrement (surface) | Type de l'engouffrement surface, à savoir par exemple grille, grille-avaloir, avaloir, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_engouffrement | Non | Non | Non
decantation | Décantation | Existence ou non d'une décantation au sein de l'engouffrement surface | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
siphon | Siphon | Existence ou non d'un siphon au sein de l'engouffrement surface | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Point collecte ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_point_collecte | Entité fille de l'entité "Nœud branchement" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point collecte ASS
Définition | Interface physique fixe en amont de laquelle le service public de l’eau n’a plus la responsabilité légale pleine et entière du service ou des infrastructures | NF ISO 24510
Contraintes topologiques | Entité fille de l'entité "Nœud branchement" appliqué à l'assainissement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_branchement (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_point_collecte | Identifiant point collecte | Identifiant unique du point de collecte d'assainissement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_point_collecte | Type point collecte | Type du point de collecte, à savoir nature de l'ouvrage ou du composant au droit duquel s'établit le point de collecte et la collecte, par exemple boîte à passage direct ou siphoïde, té de visite, boîte-borgne, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_point_collecte | Non | Non | Non
type_usager | Type usager | Type usager du point de collecte, à savoir nature de l'(des) usager(s) dont les effluents sont ainsi collectés, par exemple industriel, domestique, commercial, tertiaire, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_type_usager | Non | Non | Non
ref_externe | Référence externe | Lien vers une table externe de la gestion des usagers pour interfaçage | Texte |  | Oui | Non | Non
materiau | Matériau | Matériau de l'ouvrage ou du composant formant le point de collecte (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_materiau | Non | materiau | Non
z_tampon | Z tampon (m NGF) | Cote altimétrique Z du dessus du tampon, en mètres NGF | Décimal |  | Oui | Non | Non
z_radier | Z radier (m NGF) | Cote altimétrique Z au point le plus bas de l'ouvrage s'il y a lieu formant le point de collecte, en mètres NGF | Décimal |  | Oui | Non | Non
profondeur | Profondeur (mm) | Profondeur du regard, mesurée ou approchée sur le terrain, en millimètres | Décimal |  | Oui | Non | Non | levé sur le terrain ou calculé

## Raccordement ASS
Nom de l'entité (nom logique) | ass_raccord | Entité fille de l'entité "Nœud branchement ASS", elle-même fille de la super-entité "Nœud réseau". Contraintes topologiques portées par la super entité mère. Entité (fille) connectée à un objet "Canalisation ASS" porteur et sous relation d'identifiant.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Raccord ASS
Définition | Pièce de jonction entre la canalisation de réseau et la canalisation de branchement
Contraintes topologiques | Entité fille de l'entité "Nœud branchement ASS", elle-même fille de la super-entité "Nœud réseau". Contraintes topologiques portées par la super entité mère. Entité (fille) connectée à un objet "Canalisation ASS" porteur et sous relation d'identifiant.
Association | id_ass_noeud_branchement (1,1) id_ass_canalisation (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_raccord | Identifiant raccordement | Identifiant unique du raccordement, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_raccord | Type pièce raccordement | Type du raccordement, à savoir par exemple en culotte, selle ou tulipe, par piquage direct, par té de branchement, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_raccord | Non | Non | Non
ref_canalisation | Référence canalisation | Référence à la canalisation de réseau sur laquelle s'effectue le raccordement et à laquelle donc il appartient, par relation d'identifiant (id_ass_canalisation_reseau) | Texte | ass_canalisation | Oui | Non | Non