## Lisez-moi
Classe d'entités (alias) | Description | Lien vers le descriptif | Géométrie | Nombre de Champs
aep_affleurant | Objet visible depuis la surface, au niveau du sol | Affleurement AEP | Point | 6
aep_appareillage | Equipement divers sur le réseau d'eau potable non pris en compte dans les autres classes d'entités | Appareillage AEP | Point | 4
aep_canalisation | Assemblage de tuyaux, de leurs pièces de raccord et des ouvrages annexes qui permet le transport des eaux entre deux points. | Canalisation réseau AEP | Ligne | 12
aep_captage | Ouvrage de prélèvement exploitant une ressource en eau, que ce soit en surface (prise d'eau en rivière) ou dans le sous-sol (forage ou puits atteignant un aquifère). | Captage AEP | Point | 9
aep_genie_civil | Surface projetée au sol ou réelle de l'ouvrage génie civil | Génie civil AEP | Surfacique | 3
aep_perimetre_gestion | Surface projetée ou réelle du périmètre en gestion | Périmètre gestion AEP | Surfacique | 3
aep_piece | Pièce de montage sur le réseau d'AEP sise au raccordement entre plusieurs canalisations (au sens géomatique, donc discriminante ie. coupante) | Pièce réseau AEP | Point | 2
ass_piece_hors_topo | Pièce de montage sur le réseau AEP sise sur une canalisation (au sens géomatique, donc non discriminante ie. non coupante) | Pièce réseau AEP (non discrimin | Point | 3
aep_point_mesure | Point de suivi remarquable du fonctionnement d'un réseau d'eau potable | Point mesure AEP | Point | 10
aep_pompage | Ensemble des composants d'un dispositif permettant d'aspirer, de refouler ou de comprimer de l'eau (autrement désigné par "station de pompage") | Pompage AEP | Point | 7
aep_protection_mecanique | Construction dans laquelle les canalisations sont protégées et/ou guidées. | Protection mécanique AEP | Ligne | 3
aep_regulation | Appareillage régulant la pression ou le débit dans le réseau de distribution (autrement nommé "organe de régulation") | Régulation AEP | Point | 10
aep_reservoir | Infrastructure destinée au stockage de l'eau | Reservoir AEP | Point | 9
aep_station_alerte | Dispositif d'alerte en cas de risques d'inondation ou de pollution de la ressource prélevée | Station alerte AEP | Point | 3
aep_traitement | Ensemble des installations chargées de traiter les eaux brutes pour potabilisation avant distribution (autrement désigné par "station de traitement") | Traitement AEP | Point | 7
aep_vanne | Appareillage capable d'intercepter ou laisser libre le passage de l'eau dans le réseau, hors régulation. | Vanne réseau AEP | Point | 9
aep_branchement | Conduite et accessoires mis en œuvre pour amener l’eau du réseau de desserte jusqu’au point de livraison de l’eau à l’usager abonné, à l’exception des conduites et accessoires privés des immeubles collectifs. | Canalisation branchement AEP | Ligne | 5
aep_piece_branchement | Pièce de branchement qui impacte le modèle hydraulique, et donc associée à un nœud. | Pièce branchement AEP | Point | 2
aep_point_livraison | Point localisant la limite entre un réseau d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine et un réseau intérieur de distribution. | Point livraison AEP | Point | 5
aep_raccord | Point de raccordement entre le branchement et la canalisation (non sécant) | Raccord AEP | Point | 3
aep_vanne_branchement | Appareillage capable d'intercepter ou laisser libre le passage de l'eau dans le branchement, hors régulation. | Vanne branchement AEP | Point | 5

## Affleurement AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_affleurant | Sans
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Affleurant AEP
Définition | Objet visible depuis la surface, au niveau du sol
Contraintes topologiques | Sans
Association | Par attributs
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_affleurant | Identifiant affleurant | Identifiant unique de l'affleurant d'AEP: clé primaire | Texte |  | Non | Non | Non
type_affleurant | Type affleurant | Type d'affleurant, à savoir par exemple bouche à clé, tampon, engouffrement, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_type_affleurant | Non | Non | Non
id_affleurant_pcrs | Identifiant affleurant PCRS | Lien vers la table des affleurants du géostandard PCRS | Texte |  | Oui | Non | Non | Voir liste PCRS
id_emprise | Identifiant emprise | Lien, à savoir association par identifiant à la super-entité "Emprise" (modélisant tout élément surfacique) | Texte | emprise | Oui | Non | Non | Référence à l'entité dessous
id_noeud_reseau | Identifiant nœud réseau | Lien, à savoir association par identifiant à la super-entité "Nœud réseau" (modélisant tout élément ponctuel) | Texte | noeud_reseau | Oui | Non | Non | Référence à l'entité dessous
id_canalisation | Identifiant canalisation | Lien, à savoir association par identifiant à la super-entité "Canalisation" (modélisant tout élément linéaire) | Texte | canalisation | Oui | Non | Non | Référence à l'entité dessous

## Appareillage AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_appareillage | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de réseau. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Appareillage AEP
Définition | Equipement divers sur le réseau d'eau potable non pris en compte dans les autres classes d'entités
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de réseau. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (0,1) id_aep_canalisation_reseau (0,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_appareillage | Identifiant appareillage | Identifiant unique de l'appareillage d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_appareillage | Type appareillage | Type de l'appareillage, à savoir ventouse, disconnecteur, filtre / boîte à boues, chasse, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_appareillage | Non | Non | Non | anti-bélier ?
diametre | Diamètre (mm) | Diamètre de l'appareillage en millimètres | Numérique |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour l'appareillage | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Canalisation réseau AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_canalisation | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation réseau AEP
Définition | Assemblage de tuyaux, de leurs pièces de raccord et des ouvrages annexes qui permet le transport des eaux entre deux points. | Source : ONEMA-Gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable Elaboration du descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_canalisation (1,1)
Point/ligne/surface | Ligne |  | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_canalisation | Identifiant canalisation réseau | Identifiant unique de la canalisation de réseau d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
cote_debut | Z début (m NGF) | Cote altimétrique Z de la génératrice supérieure de la canalisation de réseau, en son extrémité de début, en mètres NGF | Décimal |  | Non | Non | Oui | En fonction du sens de la digitalisation. Génératrice supérieure
cote_fin | Z fin (m NGF) | Cote altimétrique Z de la génératrice supérieure de la canalisation de réseau, en son extrémité de fin, en mètres NGF | Décimal |  | Non | Non | Oui | En fonction du sens de la digitalisation. Génératrice supérieure
contenu_canalisation | Contenu canalisation | Contenu de la canalisation de réseau, à savoir nature théorique des eaux véhiculées par la canalisation, à savoir eau brute, eau potable, eau industrielle, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_contenu_canalisation | Non | contCanAE | Non
fonction_canalisation | Fonction canalisation | Fonction de la canalisation dans le réseau, à savoir transport, distribution, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_fonction_canalisation | Non | fonctionCanAE | Non
type_joint | Type joint | Type d'assemblage des portions de tuyaux formant la canalisation, par exemple à brides, à emboîtement, collé, thermosoudé, à joint verrouillé, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_joint | Oui | Non | Non
protection_cathodique | Protection cathodique | Existence d'une protection cathodique pour la canalisation de réseau | Booléen |  | Oui | Non | Non
secteur_hydraulique | Secteur hydraulique | Nom du secteur hydraulique d'appartenance de la canalisation de réseau | Texte |  | Oui | Non | Non
ref_udi | Référence Unité de Distribution | Référence de l'Unité de DIstribution (source ARS) d'appartenance de la canalisation de réseau | Texte |  | Non | Non | Oui | Voire nomenclature de la codification ARS
etage_pression | Etage pression | Nom de l'étage de pression d'appartenance de la canalisation de réseau | Texte |  | Oui | Non | Non
type_pression | Type pression | Type de pression, à savoir moteur et conditions de maintien en pression de l'eau dans la canalisation de réseau, à savoir gravitaire, surpressé ou réduit (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_pression | Non | Non | Non
ref_reservoir | Référence réservoir | Référence au réservoir alimentant majoritairement cette canalisation de réseau | Texte | aep_reservoir | Non | Non | Non

## Captage AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_captage | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Captage AEP
Définition | Ouvrage de prélèvement exploitant une ressource en eau, que ce soit en surface (prise d'eau en rivière) ou dans le sous-sol (forage ou puits atteignant un aquifère). | Source : d'après aires-captages
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_captage | Identifiant captage | Identifiant unique du captage d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
ref_bss | Référence Banque Sous-Sol | Référence normalisée du captage dans la Banque du Sous-Sol BRGM | Texte |  | Oui | Non | Non | Référentiel BRGM national avec code unique La BSS-Eau est la base de données relative aux informations sur les eaux souterraines, base de données au format SANDRE (données sur la qualité des eaux souterraines, niveaux d’eau, prélèvements, etc…), organisée et gérée par le BRGM. Elle diffuse des informations spécifiques sur le descriptif du point d’eau (entités hydrogéologiques, masses d’eau,...), les données sur les prélèvements et les traçages. Ces éléments constituent le référentiel des points d'eau en France (métropole et DROM). L'ensemble des données "quantités" et "qualités" de ces points d'eau sont accessibles sur le portail d'accès aux données sur les eaux souterraines ADES. Les fiches concernant les ouvrages se situent sur le portail InfoTerre regroupant les données de la Banque du Sous-Sol. Des liens permettent de relier les deux bases de données.
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage du captage (nom littéral) | Texte |  | Non | Non | Non | Nom littéral
type_captage | Type captage | Type de captage, à savoir forage, puits, prise d'eau ou autre type particulier (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_captage | Non | Non | Non
ref_aac | Référence Aire Alimentation Captage | Référence de l'Aire d'Alimentation de Captage | Texte |  | Oui | Non | Non | Sûrement lien avec référentiel Eau
ref_dup | Référence DUP | Référence(s) de la (des) DUP(s) autorisant l'exploitation du captage et fixant le (les) Périmètre(s) de Protection | Texte |  | Oui | Non | Non | Si plusieurs DUP, saisir les références dans le champ de saisie à la suite les unes des autres
nom_ressource | Nom ressource | Nom de la ressource prélevée | Texte |  | Oui | Non | Non
type_ressource | Type ressource | Type de la ressource prélevée, à savoir par exemple cours d'eau, nappe, source, retenue, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_ressource | Non | Non | Non
debit_max_autorise | Débit maximum autorisé | Débit maximum de prélèvement autorisé au droit du captage mentionné dans la DUP d'autorisation d'exploitation, accompagné de son unité | Texte |  | Oui | Non | Non

## Génie civil AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_genie_civil | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Génie civil AEP
Définition | Surface projetée au sol ou réelle de l'ouvrage génie civil
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_emprise (1,1)
Point/ligne/surfacique | Surfacique | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_genie_civil | Identifiant génie civil | Identifiant unique du génie civil d'AEP hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Non | Non | Non
materiau | Matériau | Matériau de l'emprise génie civil (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_materiau | Non | materiau | Non
niveau | Niveau | Niveau par rapport au sol, à savoir 0,1,-1,-2, etc. | Entier |  | Non | Non | Non

## Périmètre gestion AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_perimetre_gestion | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Périmètre gestion AEP
Définition | Surface projetée ou réelle du périmètre en gestion
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Emprise" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_emprise (1,1)
Point/ligne/surface | Surfacique | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_perimetre_gestion | Identifiant périmètre gestion | Identifiant unique du périmètre de gestion d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Non | Non | Non
type_perimetre_gestion | Type périmètre gestion | Type du périmètre de gestion (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_type_perimetre | Non | Non | Non | intérieur et clôtures cloture : enceinte clôturée délimitant un site surfaces en gestion : exemples de surfaces à entretenir sans clotures ou enceintes Dénommés 'Périmètres particuliers' dans STAR DT Notion de surfacique sur chambre de vannes pas évidente. Pour info : possibilité de représenter avec un symbole ponctuel une emprise.
type_acces | Type accès | Type d'accès du périmètre de gestion au sens caractérisation de l'autorisation d'accès, à savoir par exemple libre, restreint, sous autorisation (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_type_acces | Non | Non | Non

## Pièce réseau AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_piece | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pièce réseau AEP (discriminante)
Définition | Pièce de montage sur le réseau d'AEP sise au raccordement entre plusieurs canalisations (au sens géomatique, donc discriminante ie. coupante)
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_piece | Identifiant pièce | Identifiant unique de la pièce de réseau d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non
type_piece | Type pièce | Type de la pièce de réseau, à savoir par exemple cône de réduction, plaque pleine, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_piece | Non | Non |  | adossé à un noeud pour les pièces sécantes.

## Pièce réseau AEP (non discrimin
Nom de l'entité (nom logique) | ass_piece_hors_topo | Sans
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pièce réseau AEP (non discriminante)
Définition | Pièce de montage sur le réseau AEP sise sur une canalisation (au sens géomatique, donc non discriminante ie. non coupante)
Contraintes topologiques | Sans
Association | Par attribut, id_aep_canalisation (0,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_pieceht | Identifiant pièce réseau non discriminante | Identifiant unique de la pièce non discriminante sur réseau d'AEP : clé primaire | Texte |  | Non | Non | Non
type_piece | Type pièce réseau | Type de la pièce discriminante sur réseau, à savoir par exemple coude, manchon, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | ass_type_piece | Non | Non | Non
ref_canalisation | Référence canalisation | Lien, à savoir association par identifiant à l'entité porteuse "Canalisation eau potable" (id_aep_canalisation ou id_canalisation) | Texte | aep_canalisation | Oui | Non | Non

## Point mesure AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_point_mesure | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de réseau. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point mesure AEP
Définition | Point de suivi remarquable du fonctionnement d'un réseau d'eau potable
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de réseau. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (0,1) id_aep_canalisation_reseau (0,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_point_mesure | Identifiant point mesure | Identifiant unique du point de mesure d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_point_mesure | Type point mesure | Type du point de mesure à savoir nature de la grandeur mesurée, par exemple volume, débit, pression, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_point_mesure | Non | Oui | Non
fonction_point_mesure | Fonction point mesure | Fonction du point de mesure, à savoir par exemple sectorisation, import / achat ou export / vente, recherche de fuites, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_fonction_point_mesure | Non | Non | Non | Notion d'import/export : sans facturation associée
calibre | Calibre (mm) | Calibre du matériel équipant le point de mesure en millimètres | Numérique |  | Oui | Non | Non
annee_fabrication | Année fabrication | Année de fabrication du matériel équipant le point de mesure | Entier |  | Oui | Non | Non | 4 caractères, prévoir un code inconnu
numero_serie | Numéro série | Numéro de série du matériel équipant le point de mesure | Texte |  | Oui | Non | Non
marque | Marque | Marque du dispositif de comptage | Texte |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour le point de mesure | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage du point de mesure | Texte |  | Non | Non | Non | Nom littéral
Codification Agence de l'eau pour déclaration des volumes prélevés auprès de l'agence de l'eau, une fois par an

## Pompage AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_pompage | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pompage AEP
Définition | Ensemble des composants d'un dispositif permettant d'aspirer, de refouler ou de comprimer de l'eau (autrement désigné par "station de pompage") | Source : Larrousse
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_pompage | Identifiant pompage | Identifiant unique du pompage d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage de la station de pompage (nom littéral) | Texte |  | Non | Non | Non | Nom littéral
fonction_pompage | Fonction pompage | Fonction de la station de pompage, à savoir exhaure, transfert ou reprise (surpression), accélération, surpresseur de distribution (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_fonction_pompage | Non | Non | Non
nb_pompes | Nombre pompes | Nombre de pompes de la station de pompage | Numérique |  | Oui | Non | Non
capacite | Capacité (m3/j) | Capacité de pompage de la station de pompage en mètres cubes par jour | Numérique |  | Oui | Non | Non
installation_pompage | Installation | Mode d'installation de la station de pompage, à savoir en ligne ou sur bâche (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_installation_pompage | Non | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour la station de pompage | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Protection mécanique AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_protection_mecanique | Sans
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Protection mécanique AEP
Définition | Construction dans laquelle les canalisations sont protégées et/ou guidées. | STAR-DT
Contraintes topologiques | Sans
Association | Par attribut
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_protection_mecanique | Identifiant protection mécanique | Identifiant unique de la protection mécanique AEP : clé primaire | Texte |  | Non | Non | Non
type_protection | Type protection | Type de la protection mécanique, à savoir par exemple fourreau, galerie, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_type_protection | Non | Non | Non
materiau | Matériau | Matériau de la protection mécanique (Cf. liste de valeurs) | Texte | com_materiau | Non | materiau | Non

## Régulation AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_regulation | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Régulation AEP
Définition | Appareillage régulant la pression ou le débit dans le réseau de distribution (autrement nommé "organe de régulation")
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_regulation | Identifiant régulation | Identifiant unique de l'organe de régulation d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_regulation | Type régulation | Type de l'organe de régulation, à savoir réducteur, stabilisateur, limiteur de débit ou vanne de vitesse, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_regulation | Non | Non | Non
type_consigne | Type consigne | Type de consigne imposée par l'organe de régulation, à savoir amont, aval, amont/aval (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_consigne | Non | Non | Non
consigne_amont | Consigne amont | Valeur de consigne amont imposée par l'organe de régulation (dans l'unité de référence de la grandeur physique régulée, par exemple pression en bars, vitesse en mètres par seconde) | Numérique |  | Non | Non | Non
consigne_aval | Consigne aval | Valeur de consigne aval imposée par l'organe de régulation (dans l'unité de référence de la grandeur physique régulée, par exemple pression en bars, vitesse en mètres par seconde) | Numérique |  | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage de l'organe de régulation (nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
marque | Marque | Marque de l'organe de régulation | Texte |  | Oui | Non | Non
diametre | Diamètre (mm) | Calibre/diamètre de l'organe, en millimètres | Numérique |  | Oui | Non | Non
annee_fabrication | Année fabrication | Année de fabrication de l'organe de régulation | Entier |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour l'organe de régulation | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Reservoir AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_reservoir | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Réservoir AEP
Définition | Infrastructure destinée au stockage de l'eau | Source : OIEau
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_reservoir | Identifiant réservoir | Identifiant unique du réservoir d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage du réservoir (Nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
type_reservoir | Type réservoir | Type de réservoir, à svoir sur tour, enterré, semi-enterré, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_reservoir | Non | Non | Non
nb_cuves | Nombre cuves | Nombre de cuves du réservoir | Numérique |  | Oui | Non | Non
volume_utile | Volume utile (m3) | Volume utile total du réservoir en mètres cubes, à savoir capacité utilisable maximale | Numérique |  | Oui | Non | Non
cote_sol | Z sol (m NGF) | Cote altimétrique Z au sol du réservoir, en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non | Non
cote_radier | Z radier (m NGF) | Cote altimétrique Z du fond de la cuve la plus basse du réservoir, en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non | Non | Correspond au radier du réservoir
cote_trop_plein | Cote trop-plein (m NGF) | Cote altimétrique Z de trop-plein / débordement du réservoir, en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour le réservoir | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Station alerte AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_station_alerte | Sans
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Station alerte AEP
Définition | Dispositif d'alerte en cas de risques d'inondation ou de pollution de la ressource prélevée
Contraintes topologiques | Sans
Association | /
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_station_alerte | Identifiant station alerte | Identifiant unique de la station d'alerte d'AEP : clé primaire | Texte |  | Non | Non | Non | Station de mesure du niveau d'eau dans la rivière
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage de la station d'alerte (nom littéral) | Texte |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour le réservoir | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Traitement AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_traitement | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Traitement AEP
Définition | Ensemble des installations chargées de traiter les eaux brutes pour potabilisation avant distribution (autrement désigné par "station de traitement")
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (1,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_traitement | Identifiant traitement | Identifiant unique du traitement d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non | Code unique donné à l'ouvrage, distinct de l'identifiant informatique | Commentaire VA, à consolidation le 11/11/24 : si tel est le cas, alors il manque un attribut code différent de id.
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage de la station de traitement (nom littéral) | Texte |  | Non | Non | Non | Nom littéral
debit_ref | Débit référence (m3/j) | Débit de référence de la station de traitement en mètres cubes par jour | Numérique |  | Oui | Non | Non
capacite | Capacité (m3/j) | Capacité de traitement de la station de traitement en mètres cubes par jour | Numérique |  | Oui | Non | Non
fonction_traitement | Fonction traitement | Fonction de la station de traitement, à savoir par exemple désinfection simple, traitement complet, post-chloration, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_fonction_traitement | Non | Non | Non
type_desinfection | Type désinfection | Type de désinfection du traitement, à savoir par exemple UV, chlore gazeux, chlore liquide, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_desinfection | Non | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour la station de traitement | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Vanne réseau AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_vanne | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de réseau. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Vanne réseau AEP
Définition | Appareillage capable d'intercepter ou laisser libre le passage de l'eau dans le réseau, hors régulation.
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Nœud réseau" appliqué à l'AEP ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de réseau. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_reseau (0,1) id_aep_canalisation_reseau (0,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nuelles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_vanne | Identifiant vanne | Identifiant unique de la vanne de réseau d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_vanne | Type vanne | Type constructif de la vanne de réseau, à savoir par exemple vanne papillon, à opercule, à boisseau sphérique, guillotine, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_vanne | Non | Non | Non
diametre | Diamètre (mm) | Diamètre de la vanne de réseau en millimètres | Numérique |  | Oui | Non | Non
etat_ouverture | Etat ouverture | Etat d'ouverture ou de fermeture complète ou partielle de la vanne de réseau (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_etat_ouverture | Non | Non | Non
sens_fermeture | Sens fermeture | Sens de fermeture de la vanne de réseau, à savoir horaire ou anti-horaire (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_sens_fermeture | Non | Non | Non
fonction_vanne | Fonction vanne | Fonction de la vanne sur le réseau, à savoir vanne de sectorisation, vanne de coupure, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_fonction_vanne | Non | Non | Non
motorisation | Motorisation | Existence d'une motorisation pour la vanne de réseau | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
telegestion | Télégestion | Présence ou non d'une télégestion et/ou télésurveillance pour la vanne | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
blocage | Vanne bloquée | Position bloquée ou non de la vanne de réseau pour des contraintes exploitation en conditions normales de fonctionnement | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Canalisation branchement AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_branchement | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère. Entité (fille) connectée en son extrémité amont à un objet "Raccordement AEP" et en son extrémité aval à un objet "Point livraison AEP".
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation branchement AEP
Définition | Conduite et accessoires mis en œuvre pour amener l’eau du réseau de desserte jusqu’au point de livraison de l’eau à l’usager abonné, à l’exception des conduites et accessoires privés des immeubles collectifs. | Norme Française NF P 15-900-4 (2002) - Services publics locaux - Lignes directrices pour les activités de service dans l’alimentation en eau potable et dans l’assainissement - Partie 4 : Gestion d’un système d’alimentation en eau potable
Contraintes topologiques | Entité fille de la super-entité "Canalisation" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère. Entité (fille) connectée en son extrémité amont à un objet "Raccordement AEP" et en son extrémité aval à un objet "Point livraison AEP".
Association | id_canalisation (1,1) id_aep_point_livraison (1,1) id_aep_raccordement (1,1)
Point/ligne/surface | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_branchement | Identifiant canalisation de branchement | Identifiant unique de la canalisation de branchement d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
fonction_branchement | Fonction canalisation | Fonction de la canalisation de branchement, à savoir incendie, usager, purge ou vidange, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_fonction_branchement | Non | Non | Non | Cf. point de livraison pour les types d'usagers
contenu_canalisation | Contenu canalisation | Contenu de la canalisation de branchement, à savoir nature théorique des eaux véhiculées par la canalisation, à savoir eau brute, eau potable, eau industrielle, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_contenu_canalisation | Non | contCanAE | Non
cote_debut | Z début (m NGF) | Cote altimétrique Z de la génératrice supérieure de la canalisation de branchement, en son extrémité de début, en mètres NGF | Décimal |  | Non | Non | Oui | En fonction du sens de la digitalisation. Génératrice supérieure
cote_fin | Z fin (m NGF) | Cote altimétrique Z de la génératrice supérieure de la canalisation de branchement, en son extrémité de fin, en mètres NGF | Décimal |  | Non | Non | Oui | En fonction du sens de la digitalisation. Génératrice supérieure

## Pièce branchement AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_piece_branchement | Entité fille de l'entité "Nœud branchement" appliqué à l'AEP ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de branchement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pièce branchement AEP
Définition | Pièce de branchement qui impacte le modèle hydraulique, et donc associée à un nœud.
Contraintes topologiques | Entité fille de l'entité "Nœud branchement" appliqué à l'AEP ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de branchement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_branchement (0,1) id_aep_canalisation_branchement (0,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_piece_branchement | Identifiant pièce branchement | Identifiant unique de la pièce de branchement d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_piece_branchement | Type pièce branchement | Type de la pièce de branchement, à savoir par exemple cône de réduction, plaque pleine, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_piece | Non | Non | Non | Même liste de valeurs que la pièce de réseau Adossé à un noeud pour les pièces sécantes.

## Point livraison AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_point_livraison | Entité fille de l'entité "Nœud branchement" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point livraison AEP
Définition | Point localisant la limite entre un réseau d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine et un réseau intérieur de distribution. | Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau NOR : SSAP2111181A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/10/SSAP2111181A/jo/texte JORF n°0218 du 18 septembre 2021 Texte n° 18
Contraintes topologiques | Entité fille de l'entité "Nœud branchement" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_branchement (1,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_point_livraison | Identifiant point livraison | Identifiant unique du point de livraison AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
ref_client | Référence client | Référence du client desservi en eau par le point de livraison, issue du fichier des abonnés | Texte |  | Oui | Non | Non | Clé pour interfacer les données avec le fichier des abonnés
ref_externe | Référence externe | Référence externe caractérisant éventuellement le point de livraison, à savoir par exemple une référence SDIS, une référence du service espaces verts (bouche d'arrosage), etc. | Texte |  | Oui | Non | Non | Voire formatage du champ pour prendre en compte nomanclature SDIS
type_point_livraison | Type point livraison | Type de point de livraison au sens type d'installation, à savoir coffret, regard, bouche, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_point_livraison | Non | Non | Non
type_usager | Type usager | Type d'usager raccordé alimenté par le point de livraison, à savoir industriel, domestique, commercial, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_usager | Non | Non | Non | A l'extrémité aval du branchement; y relier les vannes sur branchements, ...

## Raccord AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_raccord | Entité fille de l'entité "Nœud branchement" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Raccord AEP
Définition | Point de raccordement entre le branchement et la canalisation (non sécant)
Contraintes topologiques | Entité fille de l'entité "Nœud branchement" appliqué à l'AEP. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_branchement (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_raccord | Identifiant raccordement | Identifiant unique du raccordement d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
ref_canalisation | Référence canalisation | Lien, à savoir association par identifiant à l'entité porteuse "Canalisation eau potable" (id_aep_canalisation ou id_canalisation) | Texte | aep_canalisation | Oui | Non | Non
VA à consolidation le 11/11/2024 : c'est la fille du nœud de branchement amont d'un branchement aep. Or, cette entité aep_raccord ne porte aucun attribut… Elle est inutile… Pour quoi ne pas faire porter cette fonction de raccordement sur le nœud de branchement ? (raccordement, point de livraison, noued intermédiaire de ramification)

## Vanne branchement AEP
Nom de l'entité (nom logique) | aep_vanne_branchement | Entité fille de l'entité "Nœud branchement" appliqué à l'AEP ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de branchement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Vanne branchement AEP
Définition | Appareillage capable d'intercepter ou laisser libre le passage de l'eau dans le branchement, hors régulation.
Contraintes topologiques | Entité fille de l'entité "Nœud branchement" appliqué à l'AEP ou le cas échéant directement de l’entité canalisation de branchement. Contraintes topologiques portées par l'entité mère.
Association | id_noeud_branchement (0,1) id_aep_canalisation_branchement (0,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_vanne_branchement | Identifiant vanne branchement | Identifiant unique de la vanne de branchement d'AEP, hérité ou propre à l'objet géomatique | Texte |  | Oui | Non | Non
type_vanne_branchement | Type vanne branchement | Type de la vanne de branchement, à savoir par exemple vanne papillon, à opercule, à boisseau sphérique, quart de tour, etc. (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_type_vanne | Non | Non | Non | Même liste de valeurs que la vanne réseau
diametre | Diamètre (mm) | Diamètre de la vanne de branchement en millimètres | Numérique |  | Oui | Non | Non
etat_ouverture | Etat ouverture | Etat d'ouverture ou de fermeture complète ou partielle de la vanne de branchement (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_etat_ouverture | Non | Non | Non
sens_fermeture | Sens fermeture | Sens de fermeture de la vanne de branchement, à savoir horaire ou anti-horaire (Cf. liste de valeurs) | Texte | aep_sens_fermeture | Non | Non | Non | Prévoir le cas 'Non concerné' pour les vannes manipulées sans rotation