## Lisez-moi
table | nom (lien) | description | géométrie | Nombre de champs
ass_affleurant | Affleurant | Objet visible depuis la surface, au niveau du sol | Point | 6
ass_bassin | Bassin | Ouvrage retenant momentanément des eaux pendant les périodes pluvieuses, que ce soit des eaux pluviales seules ou un mélange d'eaux pluviales et d'eaux usées. | Point | 10
ass_canalisation | Canalisation assainissement | Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémités, de caractéristiques physiques (diamètre, matériau, etc.) identiques, représentées spatialement par une ligne. | Ligne | 8
ass_chambre_depollution | Chambre dépollution | Une installation ou une structure conçue pour traiter ou réduire la charge polluante des eaux usées ou des effluents avant leur rejet dans l'environnement. Elle est généralement intégrée à un système d'assainissement pour améliorer la qualité des eaux avant qu'elles ne soient rejetées dans les cours d'eau ou les réseaux de collecte. | Point | 6
ass_equipement | Equipement | Composant associé à un ouvrage, par installation, montage, liaison ou mise en œuvre pour son exploitation afin d’assurer la fonction qui lui est dévolue. | Point | 4
ass_exutoire | Exutoire | Point de rejet dans le milieu récepteur | Point | 3
ass_genie_civil | Emprise génie civil | Surface au sol projetée ou réelle de l'ouvrage GC | Surfacique | 3
ass_gestion_epl_point | gestion des ouvrages eaux pluviales | ouvrage de gestion des ouvrages sur réseau d’eaux pluviales | Point | 9
ass_gestion_epl_ligne | gestion des ouvrages eaux pluviales | ouvrage de gestion des ouvrages sur réseau d’eaux pluviales | Ligne | 9
ass_gestion_epl_surface | gestion des ouvrages eaux pluviales | ouvrage de gestion des ouvrages sur réseau d’eaux pluviales | Surface | 9
ass_ouvrage_special_point | Ouvrage spécial point | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités | Point | 3
ass_ouvrage_special_ligne | Ouvrage spécial ligne | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités | Ligne | 3
ass_ouvrage_special_surface | Ouvrage spécial surface | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités | Surface | 3
ass_perimetre_gestion | Périmètre en gestion | Surface projetée ou réelle du périmètre en gestion | Surfacique | 3
ass_piece | Pièce | Pièces sur canalisations principales (topologique) | Point | 2
ass_piece_hors_topo | Pièce hors topo | Pièces sur canalisations principales (topologique) | Point | 3
ass_point_mesure | Point mesure | Point de suivi remarquable du fonctionnement d'un ouvrage d'assainissement | Point | 7
ass_point_prelevement | Point prélèvement | Emplacement spécifique où des échantillons d'effluents sont prélevés aux fins d'analyses et de tests. | Point | 5
ass_pompage | Poste pompage | Bâtiment, structures et équipements utilisés pour transférer les eaux usées par une conduite de relèvement ou tout autre dispositif de relevage. On distingue habituellement plusieurs types : • station de refoulement, • station de relèvement, • station de pompage en ligne. | Point | 11
ass_pretraitement | Prétraitement | Les prétraitements ont pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers. Il s'agit des déchets volumineux (dégrillage), des sables et graviers (dessablage) et des graisses (dégraissage-déshuilage). | Point | 6
ass_protection_mecanique | Protection mécanique | Construction dans laquelle les canalisations sont protégées et/ou guidées. | Ligne | 3
ass_regard | Regard assainissement | Enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un branchement ou un collecteur. | Point | 9
ass_traitement | Station traitement EU | Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation. | Point | 6
ass_canalisation_branchement | Canalisation branchement | Ensemble des éléments physiques assurant le raccordement entre le point de collecte et le réseau d’assainissement | Ligne | 5
ass_engouffrement_point | Engouffrement poncuel | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | Point | 4
ass_engouffrement_ligne | Engouffrement ligne | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | Ligne | 4
ass_engouffrement_surface | Engouffrement surface | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | Surface | 4
ass_point_collecte | Point de collecte | Interface physique fixe en amont de laquelle le service public de l’eau n’a plus la responsabilité légale pleine et entière du service ou des infrastructures | Point | 9
ass_raccord | Raccord assainissement | Pièce de jonction entre la canalisation principale et la canalisation de branchement | Point | 3

## Affleurant
Nom de l'entité (nom logique) | ass_affleurant
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Affleurant assainissement
Définition | Objet visible depuis la surface, au niveau du sol
Contraintes topologiques | Sans
Association | par attributs
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_affleurant | identifiant métier | Identifiant | Texte |  | Non | Non | Non
type_affleurant | type d’affleurants | Type affleurant | Texte | com_type_affleurant | Non | Non | Non
id_affleurant_pcrs | identifiant affleurant PCRS | Lein vers la table des affleurants PCRS | Texte |  | Oui | Non | Non | Voir liste PCRS
id_emprise | identifiant emprise | lien vers emprise | Texte | emprise | Oui | Non | Non | Référence à l'entité dessous
id_noeud_reseau | identifiant nœud réseau | lien vers élément ponctuel | Texte | noeud_reseau | Oui | Non | Non | Référence à l'entité dessous
id_canalisation | identifiant canalisation | lien vers élément linéaire | Texte | canalisation | Oui | Non | Non | Référence à l'entité dessous

## Bassin
Nom de l'entité (nom logique) | ass_bassin | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Bassin
Définition | Ouvrage retenant momentanément des eaux pendant les périodes pluvieuses, que ce soit des eaux pluviales seules ou un mélange d'eaux pluviales et d'eaux usées. | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Bassin_(HU)
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_bassin | Identifiant bassin | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel bassin | Nom usuel du bassin | Texte |  | Oui | Non | Non
type_bassin | Type bassin | exemple : bassin à ciel ouvert, enterré, cuve… | Texte | ass_type_bassin | Non | Non | Non
fonction_bassin | Fonction bassin | exemple : infiltration,rétention,stockage,… | Texte | ass_fonction_bassin | Non | Non | Non
structure_bassin | Structure bassin | exemple : cadre béton, alvéolaire, cuve acier, ... | Texte | ass_structure_bassin | Non | Non | Non
capacite | Capacité bassin | Capacité maximale de stockage du bassin en M3 | Texte |  | Oui | Non | Non
debit_fuite | Débit fuite | Quantité limitée d'eau en M3/s qui s'évacue du bassin de stockage par l'intermédiaire d'un dispositif de régulation | Décimal |  | Oui | Non | Non
cote_radier | Cote radier NGF | Cote NGF du point le plus bas du fond de bassin | Décimal |  | Oui | Non | Non | cote mesurée au point le + bas du bassin
cote_trop_plein | Cote trop-plein NGF | Cote NGF de débordement du bassin | Décimal |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Canalisation assainissement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_canalisation | Entité fille de Canalisation
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation assainissement
Définition | Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémités, de caractéristiques physiques (diamètre, matériau, etc.) identiques, représentées spatialement par une ligne.
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | fille de canalisation
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_canalisation | Identifiant canalisation assainissement | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
fonction_canalisation | Fonction canalisation assainissement | Fonction principale dans le réseau d'une canalisation d'assainissement collectif Exemple : Transport / Collecte / Trop plein / By pass /Galerie d'accès Stockage… | Texte | ass_fonction_canalisation | Non | fonctionCanAss | Non
contenu_canalisation | contenu de la canalisation | exemple : eaux résiduaires urbaines, eaux résiduaires industrielles… | Texte | ass_contenu_canalisation | Non | contCanAss | Non
visitable | visitable | Visitable en inspection pédestre | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
altitude_fil_eau_amont | altitude_fil_eau_amont | Exprimés en m NGF avec 2 décimales (au cm) | Décimal |  | Oui | altAmont | Non
altitude_fil_eau_aval | Altitude_fil_eau_aval | Exprimés en m NGF avec 2 décimales (au cm) | Décimal |  | Oui | altAval | Non
bassin_collecte | Bassin collecte | Bassin de collecte | Texte |  | Oui | Non | Non | Champ de saisie ou référence au poste de refoulement du bassin
ref_traitement | référence traitement | référence au traitement rattaché à cette canalisation | Texte | ass_traitement | Non | Non | Non | Nom ou code de la STEP (code SANDRE)

## Chambre dépollution
Nom de l'entité (nom logique) | ass_chambre_depollution | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Chambre dépollution
Définition | Une installation ou une structure conçue pour traiter ou réduire la charge polluante des eaux usées ou des effluents avant leur rejet dans l'environnement. Elle est généralement intégrée à un système d'assainissement pour améliorer la qualité des eaux avant qu'elles ne soient rejetées dans les cours d'eau ou les réseaux de collecte.
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_chambre_depollution | Identifiant chambre dépollution | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel chambre dépollution | Nom usuel de la chambre de dépollution | Texte |  | Oui | Non | Non
type_chambre_depollution | Type chambre dépollution | exemple : simple, double ou triple… | Texte | ass_type_chambre | Non | Non | Non
bypass | Bypass | Bypass : Oui/non | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
volume_chambre | Volume chambre | Volume total de la (ou des) cuve(s) en m3 | Décimal |  | Oui | Non | Non
telegestion | télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Equipement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_equipement | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Equipement
Définition | Composant associé à un ouvrage, par installation, montage, liaison ou mise en œuvre pour son exploitation afin d’assurer la fonction qui lui est dévolue. | NF EN 12255-1 (guide ASTEE gestion patrimoniale)
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_equipement | Identifiant de l'équipement | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_equipement | Type équipement | exemple : clapet, seuil, batardeau, orifice, ventouse, vanne, barrage à poutrelles, seuil fixe, porte à flots, venturi… | Texte | ass_type_equipement | Non | Non | Non | Raccord : point de branchement au sens RAEPA Vanne, ventouse et raccord présents dans le RAEPA
fonction_equipement | Fonction équipement | exemple : régulation, déviation, déversoir d'orage, anti-crue, anti retour, reprise temps sec, mise en sécurité… | Texte | ass_fonction_equipement | Non | Non | Non
telegestion | télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non | spécifique au DO

## Exutoire
Nom de l'entité (nom logique) | ass_exutoire | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Exutoire
Définition | Point de rejet dans le milieu récepteur
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_exutoire | identifiant exutoire | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
code_topage | Code TOPAGE | Code TOPAGE du milieu récepteur | Texte |  | Oui | Non | Non | Faire référence à la codification de la BD TOPAGE (OFB/IGN/SANDRE ?).
destination | Destination | exemple : naturel, artificiel… | Texte | ass_destination | Non | Non | Non

## Emprise génie civil
Nom de l'entité (nom logique) | ass_genie_civil | Table fille de Emprise
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Emprise génie civil
Définition | Surface au sol projetée ou réelle de l'ouvrage GC
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de ’emprise'
Point/ligne/surfacique | Surfacique | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_genie_civil | Identifiant génie civil | identifiant | Texte |  | Non | Non | Non
materiau | Matériau | exemple : béton… | Texte | com_materiau | Non | materiau | Non
niveau | Niveau rapport au sol | Exemple : 0,1,-1,-2… | Entier |  | Non | Non | Non

## ass_gestion_epl_point
Nom de l'entité (nom logique) | ass_gestion_epl_point
Alias de l'entité (nom conceptuel) | gestion des ouvrages eaux pluviales
Définition | ouvrage de gestion des ouvrages sur réseau d’eaux pluviales
Contrainte topologique | Portées par sa classe mère
Association/relation | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_gestion_epl_point | identifiant gestion pluvial | identifiant | Texte |  | Non |  | non
nom_usuel | nom usuel | nom usuel | Texte |  | Oui |  | non
type_gestion_epl | type d'ouvrage de gestion | type d'ouvrage. exemple : puits, bassin, fossé,noue… | Texte | ass_type_gestion_epl | Non |  | non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
fonction_gestion_epl | fonction de l'ouvrage de gestion | fonction principale. exemple : stockage,infiltration… | Texte | ass_fonction_gestion_epl | Non |  | non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
capacite | capacité | capacité maximale de stockage en m3 | Texte |  | Oui |  | non
debit_fuite | débit de fuite | Quantité limitée d'eau en M3/s qui s'évacue par l'intermédiaire d'un dispositif de régulation | numeric |  | Oui |  | non
cote_radier | Cote radier | Cote NGF du point le plus bas | numeric |  | Oui |  | non
cote_trop_plein | Cote trop-plein | cote NGF du point de débordement | numeric |  | Oui |  | non
telegestion | télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non |  | non

## ass_gestion_epl_ligne
Nom de l'entité (nom logique) | ass_gestion_epl_ligne
Alias de l'entité (nom conceptuel) | gestion des ouvrages eaux pluviales
Définition | ouvrage de gestion des ouvrages sur réseau d’eaux pluviales
Contrainte topologique | Portées par sa classe mère
Association/relation | Fille de canalisation
Point/ligne/surfacique | Ligne
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_gestion_epl_ligne | identifiant gestion pluvial | identifiant | Texte |  | Non |  | non
nom_usuel | nom usuel | nom usuel | Texte |  | Oui |  | non
type_gestion_epl | type d'ouvrage de gestion | type d'ouvrage. exemple : puits, bassin, fossé,noue… | Texte | ass_type_gestion_epl | Non |  | non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
fonction_gestion_epl | fonction de l'ouvrage de gestion | fonction principale. exemple : stockage,infiltration… | Texte | ass_fonction_gestion_epl | Non |  | non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
capacite | capacité | capacité maximale de stockage en m3 | Texte |  | Oui |  | non
debit_fuite | débit de fuite | Quantité limitée d'eau en M3/s qui s'évacue par l'intermédiaire d'un dispositif de régulation | numeric |  | Oui |  | non
cote_radier | Cote radier | Cote NGF du point le plus bas | numeric |  | Oui |  | non
cote_trop_plein | Cote trop-plein | cote NGF du point de débordement | numeric |  | Oui |  | non
telegestion | télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non |  | non

## ass_gestion_epl_surface
Nom de l'entité (nom logique) | ass_gestion_epl_surface
Alias de l'entité (nom conceptuel) | gestion des ouvrages eaux pluviales
Définition | ouvrage de gestion des ouvrages sur réseau d’eaux pluviales
Contrainte topologique | Portées par sa classe mère
Association/relation | Fille de ‘emprise'
Point/ligne/surfacique | Surface
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_gestion_epl_surface | identifiant gestion pluvial | identifiant | Texte |  | Non |  | non
nom_usuel | nom usuel | nom usuel | Texte |  | Oui |  | non
type_gestion_epl | type d'ouvrage de gestion | type d'ouvrage. exemple : puits, bassin, fossé,noue… | Texte | ass_type_gestion_epl | Non |  | non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
fonction_gestion_epl | fonction de l'ouvrage de gestion | fonction principale. exemple : stockage,infiltration… | Texte | ass_fonction_gestion_epl | Non |  | non | liste issue du guide ASTEE (https://www.astee.org/publications/guide-solutions-de-gestion-durable-des-eaux-pluviales-gestion-patrimoniale/)
capacite | capacité | capacité maximale de stockage en m3 | Texte |  | Oui |  | non
debit_fuite | débit de fuite | Quantité limitée d'eau en M3/s qui s'évacue par l'intermédiaire d'un dispositif de régulation | numeric |  | Oui |  | non
cote_radier | Cote radier | Cote NGF du point le plus bas | numeric |  | Oui |  | non
cote_trop_plein | Cote trop-plein | cote NGF du point de débordement | numeric |  | Oui |  | non
telegestion | télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non |  | non

## Ouvrage spécial point
Nom de l'entité (nom logique) | ass_ouvrage_special_point
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Ouvrage spécial
Définition | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_ouvrage_special_p | Identifiant Ouvrage spécial | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_ouvrage_special | Type ouvrage spécial | exemple : puits d'infiltration, puits de chute, gradins, sauts de ski, siphon, chasse.. | Texte | ass_type_ouvrage_special | Non | Non | Non | Ouvrage particulier déjà prévu en symbologie, voir ils peuvent s'insérer dans catégorie 'Ouvrages particuliers' / 'spéciaux'
ref_ouvrage | référence à l’ouvrage | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement | Texte |  | Oui | Non | Non

## Ouvrage spécial ligne
Nom de l'entité (nom logique) | ass_ouvrage_special_ligne
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Ouvrage spécial
Définition | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_ouvrage_special_l | Identifiant Ouvrage spécial | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_ouvrage_special | Type ouvrage spécial | exemple : puits d'infiltration, puits de chute, gradins, sauts de ski, siphon, chasse.. | Texte | ass_type_ouvrage_special | Non | Non | Non | Ouvrage particulier déjà prévu en symbologie, voir ils peuvent s'insérer dans catégorie 'Ouvrages particuliers' / 'spéciaux'
ref_ouvrage | référence à l’ouvrage | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement | Texte |  | Oui | Non | Non

## Ouvrage spécial surface
Nom de l'entité (nom logique) | ass_ouvrage_special_surface
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Ouvrage spécial
Définition | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Surface | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_ouvrage_special_l | Identifiant Ouvrage spécial | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_ouvrage_special | Type ouvrage spécial | exemple : puits d'infiltration, puits de chute, gradins, sauts de ski, siphon, chasse.. | Texte | ass_type_ouvrage_special | Non | Non | Non | Ouvrage particulier déjà prévu en symbologie, voir ils peuvent s'insérer dans catégorie 'Ouvrages particuliers' / 'spéciaux'
ref_ouvrage | référence à l’ouvrage | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement | Texte |  | Oui | Non | Non

## Périmètre en gestion
Nom de l'entité (nom logique) | ass_perimetre_gestion | Table fille de Emprise
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Périmètre en gestion assainissement
Définition | Surface projetée ou réelle du périmètre en gestion
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de ’emprise'
Point/ligne/surface | Surfacique | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_perimetre_gestion | Identifiant périmètre | identifiant | Texte |  | Non | Non | Non
type_perimetre_gestion | Type périmètre | exemple : cloture, enceinte, administratif... | Texte | com_type_perimetre | Non | Non | Non | intérieur et clôtures cloture : enceinte clôturée délimitant un site surfaces en gestion : exemples de surfaces à entretenir sans clotures ou enceintes Dénommés 'Périmètres particuliers' dans STAR DT Notion de surfacique sur chambre de vannes pas évidente. Pour info : possibilité de représenter avec un symbole ponctuel une emprise.
type_acces | Type accès | exemple : libre, restreint, sous autorisation… | Texte | com_type_acces | Non | Non | Non

## Pièce
Nom de l'entité (nom logique) | ass_piece
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pièce réseau ass
Définition | Pièces sur canalisations principales (topologique)
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_piece | Identifiant pièce réseau | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_piece | Type pièce réseau | exemple : coude, té, manchon, cône, bouchon, raccord… | Texte | ass_type_piece | Non | Non | Non

## Pièce hors topo
Nom de l'entité (nom logique) | ass_piece_hors_topo
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pièce réseau ass
Définition | Pièces sur canalisations principales (topologique)
Contraintes topologiques | sans
Association | par attribut
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_pieceht | Identifiant pièce réseau | identifiant | Texte |  | Non | Non | Non
type_piece | Type pièce réseau | exemple : coude, té, manchon, cône, bouchon, raccord… | Texte | ass_type_piece | Non | Non | Non
ref_canalisation | référence canalisation | référence à la conduite de rattachement(id_canalisation) | Texte | ass_canalisation | Oui | Non | Non

## Point mesure
Nom de l'entité (nom logique) | ass_point_mesure
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point mesure
Définition | Point de suivi remarquable du fonctionnement d'un ouvrage d'assainissement
Contraintes topologiques | sans
Association | par attribut
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_point_mesure | Identifiant point mesure | identifiant | Texte |  | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel point mesure | exemple : hauteur, hauteur & vitesse, débit, turbidité, température… | Texte | ass_type_point_mesure | Non | Non | Non
type_point_mesure | Type point mesure | Codification SANDRE du type de point reglementaire | Texte | ass_code_sandre | Non | Non | Oui | liste des valeurs de la codification du SANDRE
code_sandre | Identifiant Sandre | nom d’’usage du point | Texte |  | Oui | Non | Non
id_sandre | Code Sandre | Identifiant SANDRE du point de mesure | Texte |  | Oui | Non | Oui
ref_ouvrage | référence à l’ouvrage | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement | Texte |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Point prélèvement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_point_prelevement
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point prélèvement
Définition | Emplacement spécifique où des échantillons d'effluents sont prélevés aux fins d'analyses et de tests.
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_point_prelevement | Identifiant point prélèvement | identifiant | Texte |  | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel point prélèvement | Nom usuel du point de prélèvement | Texte |  | Oui | Non | Non
type_point_prelevement | Type point prélèvement | Exemple : manuel/automatique | Texte | ass_type_point_prelevement | Non | Non | Non
code_sandre | Identifiant Sandre | Codification SANDRE | Texte | ass_code_sandre | Oui | Non | Oui | liste des valeurs de la codification du SANDRE
ref_ouvrage | Code Sandre | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement | Texte |  | Non | Non | Non | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement

## Poste pompage
Nom de l'entité (nom logique) | ass_pompage | Entité fille des nœuds
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Poste pompage
Définition | Bâtiment, structures et équipements utilisés pour transférer les eaux usées par une conduite de relèvement ou tout autre dispositif de relevage. On distingue habituellement plusieurs types : • station de refoulement, • station de relèvement, • station de pompage en ligne. | EN 752 (guide ASTEE gestion patrimoniale)
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_pompage | Identifiant poste pompage | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_pompage | Nom usuel poste pompage | exemple : poste de refoulement, relevage, pompage en ligne... | Texte | ass_type_pompage | Non | Non | Non
nom_usuel | Type pompage | Nom usuel du poste de pompage | Texte |  | Oui | Non | Non
fonction_pompage | Fonction pompage | Fonction principale. Exemple : anti-crue, vidange, siphon, relevage EU, … | Texte | ass_fonction_pompage | Non | Non | Non
nb_pompe | Débit par temps sec (m3/h) | Nombre total de pompes du poste | Entier |  | Non | Non | Non | A préciser total ou en fonctionnement ?
debit_temps_sec | Débit par temps de pluie (m3/h) | Débit maximal par temps sec en M3/Heure | Décimal |  | Oui | Non | Non
debit_temps_pluie | Volume de bache (m3) | Débit maximal par temps de pluie en M3/Heure | Décimal |  | Oui | Non | Non
nb_bache | Cote trop plein (m) | Nombre de baches du poste | Entier |  | Oui | Non | Non
volume_bache | Nombre pompes | Volume de la (ou des) bache(s) du poste (m3) | Décimal |  | Oui | Non | Non
cote_trop_plein | Nombre baches | Cote trop plein en mètres NGF | Décimal |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Prétraitement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_pretraitement | Table fille de noeud reseau
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Prétraitement
Définition | Les prétraitements ont pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers. Il s'agit des déchets volumineux (dégrillage), des sables et graviers (dessablage) et des graisses (dégraissage-déshuilage).
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_pretraitement | Identifiant prétraitement | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
nom_usuel | nom usuel | nom d'usage du prétraitement | Texte |  | Oui | Non | Non
type_pretraitement | Type prétraitement | Exemple : combiné, dégrilleur, déshuileur, débourbeur, décanteur à sable, décanteur à graisses, séparateur d'hydrocarbures, ... | Texte | ass_type_pretraitement | Non | Non | Non
capacite | Capacité prétraitement | Capacité de prétraitement en M3/seconde | Entier |  | Non | Non | Non
volume | Volume stockage | Volume de stockage en M3 | Décimal |  | Non | Non | Non
telegestion | télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Protection mécanique
Nom de l'entité (nom logique) | ass_protection_mecanique
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Protection mécanique
Définition | Construction dans laquelle les canalisations sont protégées et/ou guidées. | STAR-DT
Contraintes topologiques | sans
Association | par attribut
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_protection_mecanique | Identifiant protection | identifiant | Texte |  | Non | Non | Non
type_protection | Materiau | exemple : Fourreau, galerie, coffrage… | Texte | com_type_protection | Non | Non | Non
materiau | Type protection | exemple : béton… | Texte | com_materiau | Non | materiau | Non

## Regard assainissement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_regard | Entité fille des noeuds
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Regard assainissement
Définition | Enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un branchement ou un collecteur. | EN 752
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_regard | Identifiant regard assainissement | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_regard | Type regard assainissement | exemple : regard de visite, chambre, regard borgne, regard mixte…. | Texte | ass_type_regard | Non | Non | Non
materiau | Materiau | exemple : béton… | Texte | com_materiau | Non | materiau | Non
position | Position | Positionnement du regard par rapport au réseau. Exemple : axial, déporté, non axial… | Texte | ass_position | Non | Non | Non
type_descente | Type descente | Exemple : Echelon simple, échelon double, échelle, trous dans la paroi, rien… | Texte | ass_type_descente | Non | Non | Non | Voir définition de la Norme 13508-2
nb_paliers | Nombre paliers | nombre de paliers | Entier |  | Oui | Non | Non | Nombre : 0 s'il y en a pas
z_tampon | Z tampon | Altitude mesurée au tampon | Décimal |  | Oui | Non | Non
z_radier | Z radier | Altitude au point le + bas du regard | Décimal |  | Oui | Non | Non
profondeur_mesure | profondeur mesurée | profondeur mesurée ou évaluée sur le terrain | Décimal |  | Oui | Non | Non

## Station traitement EU
Nom de l'entité (nom logique) | ass_traitement | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Station traitement EU
Définition | Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation. | MTES
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | Fille de noeud_reseau
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_traitement | Identifiant station traitement | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel traitement | Nom usuel du système de traitement | Texte |  | Non | Non | Non
code_ouvrage_sandre | Code ouvrage Sandre | Code SANDRE dénommé 'code ouvrage de dépollution' : CdOuvrageDepollution | Texte |  | Non | Non | Oui | Code SANDRE dénommé 'code ouvrage de dépollution' : CdOuvrageDepollution
techno_traitement | Technologie traitement | exemple : physico-chimique, biologique, chimique… | Texte | ass_techno_traitement | Non | Non | Non
capacite_nominale | Capacité Nominale | capacité nominale du traitement (capaciteNom) en EH | Entier |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Canalisation branchement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_canalisation_branchement | Entité fille de Canalisation
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation branchement
Définition | Ensemble des éléments physiques assurant le raccordement entre le point de collecte et le réseau d’assainissement | V2 : Norme ISO24510
Contraintes topologiques | Spécifique : se connecte à un point de collecte et un raccord
Association | fille de canalisation (la table mère peut être différente des canalisations principales)
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_canalisation_branchement | Identifiant canalisation assainissement | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
fonction_canalisation | Fonction canalisation assainissement | Fonction dans le réseau d'une canalisation d'assainissement collectif Exemple : Transport / Collecte / Trop plein / By pass /Galerie d'accès Stockage… | Texte | ass_fonction_branchement | Non | fonctionCanAss | Non
contenu_canalisation | contenu de la canalisation | exemple : eaux résiduaires urbaines, eaux résiduaires industrielles… | Texte | ass_contenu_canalisation | Non | contCanAss | Non
altitude_fil_eau_amont | altitude_fil_eau_amont | Exprimés en m NGF avec 2 décimales (au cm) | Décimal |  | Oui | Non | Non
altitude_fil_eau_aval | Altitude_fil_eau_aval | Exprimés en m NGF avec 2 décimales (au cm) | Décimal |  | Oui | Non | Non

## Engouffrement poncuel
Nom de l'entité (nom logique) | ass_engouffrement_point
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Engouffrement ponctuel
Définition | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Engouffrement_(HU)
Contraintes topologiques | Portées par la classe mère
Association | fille de noeud_reseau (la table mère peut êtres différente de la table des nœuds principaux)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_engouffrement_point | Identifiant engouffrement ponctuel | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_engouffrement | Type engouffrement | exemple : grille, caniveau, gargouille, avaloir, grille-avaloir, tampon avaloir, grille double… | Texte | ass_type_engouffrement | Non | Non | Non
decantation | Décantation | Décantation (O/N) | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
siphon | Siphon | Siphon (O/N) | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Engouffrement ligne
Nom de l'entité (nom logique) | ass_engouffrement_ligne
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Engouffrement linéaire
Définition | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Engouffrement_(HU)
Contraintes topologiques | Portées par la classe mère
Association | fille de noeud_reseau (la table mère peut êtres différente de la table des nœuds principaux)
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_engouffrement_ligne | Identifiant engouffrement linéaire | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_engouffrement | Type engouffrement | exemple : grille, caniveau, gargouille, avaloir, grille-avaloir, tampon avaloir, grille double… | Texte | ass_type_engouffrement | Non | Non | Non
decantation | Décantation | Décantation (O/N) | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
siphon | Siphon | Siphon (O/N) | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Engouffrement surface
Nom de l'entité (nom logique) | ass_engouffrement_surface
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Engouffrement surfacique
Définition | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement dans le réseau | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Engouffrement_(HU)
Contraintes topologiques | Portées par la classe mère
Association | fille de noeud_reseau (la table mère peut êtres différente de la table des nœuds principaux)
Point/ligne/surfacique | Surface | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_engouffrement_surface | Identifiant engouffrement surface | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_engouffrement | Type engouffrement | exemple : grille, caniveau, gargouille, avaloir, grille-avaloir, tampon avaloir, grille double… | Texte | ass_type_engouffrement | Non | Non | Non
decantation | Décantation | Décantation (O/N) | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non
siphon | Siphon | Siphon (O/N) | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Point de collecte
Nom de l'entité (nom logique) | ass_point_collecte | Fille de la super entité 'Noeud réseau'
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point de collecte
Définition | Interface physique fixe en amont de laquelle le service public de l’eau n’a plus la responsabilité légale pleine et entière du service ou des infrastructures | NF ISO 24510
Contraintes topologiques | Portées par la classe mère
Association | fille de noeud_reseau (la table mère peut êtres différente de la table des nœuds principaux)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_point_collecte | Identifiant point de collecte | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_point_collecte | Type de point de collecte | exemple : boite à passage direct, boite syphoide, té de visite, borgne, étanche, fictif… | Texte | ass_type_point_collecte | Non | Non | Non
type_usager | Type usager | exemple : industriel, domestique, commercial, tertiaire, médical… | Texte | com_type_usager | Non | Non | Non
ref_externe | Référence externe | Référence externe du point de collecte pour interfaçage avec la gestion des usagers | Texte |  | Oui | Non | Non
materiau | Matériau | exemple : béton… | Texte | com_materiau | Non | materiau | Non
z_tampon | Cote du tampon | Cote du tampon affleurant en m (NGF-IGN 69) | Décimal |  | Oui | Non | Non
z_radier | Cote du radier | Altitude mesurée au point le plus bas de la boite, en m (NGF-IGN 69) | Décimal |  | Oui | Non | Non
profondeur | Profondeur de la boite de branchement | profondeur mesurée ou calculée | Décimal |  | Oui | Non | Non | levé sur le terrain ou calculé
Définition d'une boite de branchement : Enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un collecteur ou un branchement, permettant l’introduction de matériel de nettoyage et d’inspection à partir de la surface du sol, mais ne permettant pas l’accès du personnel.

## Raccord assainissement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_raccord | Fille de l'entité 'Noeud branchement'
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Raccord assainissement
Définition | Pièce de jonction entre la canalisation principale et la canalisation de branchement
Contraintes topologiques | Portées par la classe mère
Association | fille de noeud_reseau (la table mère peut êtres différente de la table des nœuds principaux) associé par attribut à la canalisation principale
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_raccord | Identifiant raccordement | identifiant | Texte |  | Oui | Non | Non
type_raccord | Type pièce raccordement | exemple : culotte, selle, tulipe, piquage direct, té de branchement… | Texte | ass_type_raccord | Non | Non | Non
ref_canalisation | référence canalisation principale | référence à la conduite de rattachement(id_canalisation) | Texte | ass_canalisation | Oui | Non | Non