## Lisez-moi
table | nom (lien) | description | géométrie | Nombre de champs
canalisation | Partie d’une conduite située entre deux nœuds adjacents. | Canalisation | Ligne | 9
emprise | Surface au sol projetée ou réelle des ouvrages ou éléments surfacique | Emprise | Surface | 2
nœud_reseau | Point de rupture topologique aux extrémités (début/fin) d'une canalisation | Noeud réseau | Point | 1
champ_commun | Champs attributaires communs à toutes les entités du modèle | Champs communs | Sans | 13
dimension | Tous les champs communs qui définissent une dimension | Dimension | Sans | 8
piezometre | Forage non exploité qui permet la mesure du niveau de l'eau souterraine en un point donné de la nappe | Piézomètre | Point | 6
pluviometre | Instrument de métrologie destiné à mesurer la quantité de précipitation tombe pendant un intervalle de temps donné à un endroit donné | Pluviomètre | Point | 5
point_geolocalisation | Point géoréférencé en planimétrie ou planimétrie/altimétrie, servant de support pour une cote | Point geolocalisation | Point | 8

## Canalisation
Nom de l'entité (nom logique) | canalisation | Super entité mère
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation
Définition | Partie d’une conduite située entre deux nœuds adjacents.
Contraintes topologiques | Noeud à chaque extrémité
Association | table mère de tous les éléments linéaires
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_canalisation | Identifiant canalisation | Clé primaire | Texte |  | Non | idCanalisation | Non
mode_circulation | Mode circulation | Au sens du régime d'écoulement. Exemple : gravitaire, sous pression, sous vide… | Texte | com_mode_circulation | Non | modeCirculation | Non
type_pose | Type pose | exemple : tranchée ouverte, fonçage, forage dirigé ... | Texte | com_type_pose | Non | Non | Non | source liste FTST
raison_pose | Raison pose | exemple : Création/Renouvellement/Réhabilitation… Indicateur P 253.2 : linéaire renouvelé (y compris rehab structurante) / linéaire total | Texte | com_raison_pose | Non | Non | Oui
materiau | Materiau de la canalisation | matériau de la canalisation | Texte | com_materiau | Non | materiau | Oui
revetement_interieur | Revêtement intérieur de la canalisation | Revêtement intérieur de la canalisation. Exemple : peinture epoxy, projection béton… | Texte | com_revetement_interieur | Non | Non | Non | matériau de revêtement intérieur à l’origine ou en cas de réhabilitation
diametre_equivalent | Diamètre équivalent | Diamètre équivalent notamment pour les sections non circulaires | Entier |  | Non | diametreNominal | Non | Diamètre en équivalence hydraulique
longueur_terrain | Longueur terrain | Longueur mesurée et saisie de la canalisation (ce n'est pas la longueur calculée du SIG) | timestamp without time zone |  | Oui | Non | Non
Note on B1: Patrick ALAYRANGUES: Nom à voir, repris du RAEPA mais pas usuel en Assainissement

## Emprise
Nom de l'entité (nom logique) | emprise | Table mère
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Emprise
Définition | Surface au sol projetée ou réelle des ouvrages ou éléments surfacique
Contraintes topologiques | Sans
Association | Table mère de tous les éléments surfaciques
Point/ligne/surfacique | Surface | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_emprise | Identifiant emprise | Clé primaire | Texte |  | Non | Non | Non
visible | Visible | Est-ce visible : oui/non ? | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Noeud réseau
Nom de l'entité (nom logique) | nœud_reseau | Table mère
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Nœud réseau
Définition | Point de rupture topologique aux extrémités (début/fin) d'une canalisation
Contraintes topologiques | Sans
Association | Table mère de tous les éléments ponctuels
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_noeud_reseau | identifiant nœud reseau | Clé primaire | Texte |  | Non | idNoeud | Non

## Champs communs
Nom de l'entité (nom logique) | champ_commun
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Champ commun
Définition | Champs attributaires communs à toutes les entités du modèle
Contraintes topologiques | Sans
Association | Table mère
Point/ligne/surfacique | Sans | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
type_reseau | Type de réseau | exemple : Eau potable(AEP)/eaux pluviales (ASSAEP)/eaux usées(ASSAEU)/réseau unitaire(ASSARU)/incendie(INCE)… | Texte | com_type_reseau | Non | categoriecanalisation | Non | source STAR-DT, PCRS
fictif | Entité fictive |  | Booléen |  | Oui | Non | Non
etat_service | Etat de service | Etat de service du patrimoine : en service, arrêt de service, arrêt définitif de service (abandon), comblé, en projet, en construction, déposé | Texte | com_etat_service | Non | enService | Oui | Notion 'en projet, en construction, déposé' : voir formulaire CERFA DT/DICT sur nouveaux réseaux prévus < 3 mois
insee_commune | code INSEE de la commune | Code INSEE de la commune | Texte |  | Non | Non | Non | Avec alias libellé du nom de la commune. Voir codification normalisée ATTENTION : BIAIS SUR LES VALEURS ECHANGEES AUX LIMITES COMMUNALES, DU FAIT DES REFERENTIELS UTILISES ET DE LA METHODE DE MODELISATION DES OUVRAGES CHEVAUCHANT
localisation | Localisation | Nom de la voie, adresse, lieu-dit correspondant à l'implantation de l'ouvrage | Texte |  | Oui | Non | Non | mode de saisie à difinir (adresse complète, nom de voie uniquement ?). Cas des tronçons/noeuds sur plusieurs rues ??
maitre_ouvrage | Maître d'ouvrage | Propriétaire du patrimoine | Texte |  | Non | maitreOuvrage | Non | Notion de maitre d'ouvrage public/privé
exploitant | Exploitant | Exploitant actuel du patrimoine | Texte |  | Non | exploitant | Non
entreprise_pose | Entreprise de pose | entreprise de pose | Texte |  | Oui | Non | Non
precision_xy | Classe de précision x,y | Classe A, B ou C | Texte | com_precision | Non | qualiteGeolocXY | Oui
precision_z | Classe de précision z | Classe A, B ou C | Texte | com_precision | Non | qualiteGeolocZ | Oui
an_pose_sup | Année supérieure de pose | Année marquant la fin de la période de pose | Entier |  | Non | anPoseInf | Oui
an_pose_inf | Année inférieure de pose | Année marquant le début de la période de pose | Entier |  | Oui | anPoseSup | Non
an_service_sup | Année supèrieure mise en service | Année marquant la fin de la période de mise en service | Entier |  | Oui | anMESInf | Non
an_service_inf | Année infèrieure de mise en service | Année marquant le début de la période de mise en service | Entier |  | Oui | anMESSup | Non
an_abandon_sup | Année sup d'arrêt définitif de service (abandon) | Année marquant la fin de la période d'arrêt définitif | Entier |  | Oui | Non | Non | Pour être cohérent, l'Etat de service doit être 'Abandon'
an_abandon_inf | Année inf d'arrêt définitif de service (abandon) | Année marquant le début de la période d'arrêt définitif | Entier |  | Oui | Non | Non | Pour être cohérent, l'Etat de service doit être 'Abandon'
an_rehab_sup | Année sup de dernière réhabilitation | Année marquant la fin de la période de réhabilitation | Entier |  | Oui | Non | Non
an_rehab_inf | Année inf de dernière réhabilitation | Année marquant le début de la période de mise en service | Entier |  | Oui | Non | Non
date_creation | Date de création | date de la création de l'objet dans le SIG | timestamp without time zone |  | Non | Non | Non
origine_creation | Origine de la création de l'objet | Origine de la création de l'objet dans le SIG | Texte | com_origine | Non | Non | Non
date_maj | Date de dernière mise-à-jour | Date de dernière mise-à-jour de l'objet dans le SIG (graphique ou attributaire, sans distinction)) | timestamp without time zone |  | Non | dateMAJ | Non | Attention lors de migration de bases pour la màj de ce champ
origine_maj | Origine de l'information mise à jour | Origine de l'information mise-à-jour renseignée dans le SIG. Exemple : plan de recolement, plan topo, croquis… | Texte | com_origine | Oui | sourceMAJ | Non
lien_doc1 | Lien document 1 | lien vers un document | Texte |  | Oui | Non | Non
lien_doc2 | Lien document 2 | lien 2 vers un document | Texte |  | Oui | Non | Non
commentaire | Commentaire | commentaire ou remarque | Texte |  | Oui | Non | Non

## Dimension
Nom de l'entité (nom logique) | dimension
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Dimension
Définition | Tous les champs communs qui définissent une dimension
Contraintes topologiques | Sans
Association | Table mère
Point/ligne/surfacique | Sans | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
forme | Forme | Exemple : Circulaire, rectangulaire, ovoïde, en U, en arc, ovale, complexe… | Texte | com_forme | Non | Non | Non | issue de la norme EN-13508-2 (iTV)
lien_detail | lien vers détail | lien vers fichier descriptif des formes complexes | Texte |  | Oui | Non | Non
hauteur_interieure | hauteur max intérieure | en mm | Décimal |  | Oui | Non | Non
hauteur_exterieure | hauteur max extérieure | en mm | Décimal |  | Oui | Non | Non
largeur_interieure | largeur max intérieure | en mm | Décimal |  | Oui | Non | Non
largeur_exterieure | largeur max extérieure | en mm | Décimal |  | Oui | Non | Non
longueur_interieure | longueur max intérieure | en m | Décimal |  | Oui | longueur | Non
longueur_exterieure | longueur max extérieure | en m | Décimal |  | Oui | Non | Non

## Piézomètre
Nom de l'entité (nom logique) | piezometre | Table indépendante commune
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Piézomètre
Définition | Forage non exploité qui permet la mesure du niveau de l'eau souterraine en un point donné de la nappe | BRGM
Contraintes topologiques | Sans
Association | Sans
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_piezometre | Identifiant piezometre | identifiant | Texte |  | Non | Non | Non
nom_usuel | nom usuel | nom d’usage du piezomètre | Texte |  | Oui | Non | Non
diametre | Diamètre | diametre interne du forage | Entier |  | Oui | Non | Non
cote_tn | Cote terrain naturel | Cote du terrain naturel en mètres NGF | Décimal |  | Oui | Non | Non
cote_fin_crepine | Cote fin de crépine | Cote de fin de crépine en mètres NGF | Décimal |  | Oui | Non | Non
ref_bss | Référence Banque sous-sol | Référence normalisée du captage de la banque du sous sol BRGM | Texte |  | Oui | Non | Non | La BSS-Eau est la base de données relative aux informations sur les eaux souterraines, base de données au format SANDRE (données sur la qualité des eaux souterraines, niveaux d’eau, prélèvements, etc…), organisée et gérée par le BRGM. Elle diffuse des informations spécifiques sur le descriptif du point d’eau (entités hydrogéologiques, masses d’eau,...), les données sur les prélèvements et les traçages

## Pluviomètre
Nom de l'entité (nom logique) | pluviometre
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pluviomètre
Définition | Instrument de métrologie destiné à mesurer la quantité de précipitation tombe pendant un intervalle de temps donné à un endroit donné | Wikipedia
Contraintes topologiques | Sans
Association | Sans
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_pluviometre | Identifiant pluviomètre | identifiant | Texte |  | Non | Non | Non
type_pluviometre | Type pluviomètre | exemple : cylindre gradué, auget basculeur, à balance, optique (source wikipedia).… | Texte |  | Non | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel pluviometre | Nom usuel du pluviomètre | Texte |  | Non | Non | Non
ref_meteo_france | Code Météo France | Codificiation des stations Météo France | Texte |  | Oui | Non | Non
telegestion | Télégestion | présence d'une gestion à distance | Texte | com_oui_non | Non | Non | Non

## Point geolocalisation
Nom de l'entité (nom logique) | point_geolocalisation
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point géolocalisation
Définition | Point géoréférencé en planimétrie ou planimétrie/altimétrie, servant de support pour une cote
Contraintes topologiques | Sans
Association | Sans
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_point_geolocalisation | Identifiant point geolocalisation | identifiant | Texte |  | Non | Non | Non
z_objet | z objet | Cote altimétrique levée de l'objet | Décimal |  | Oui | Non | Non
reference_z | reference du z | Lieu de lever du z. Exemple : génératrice supérieure, fil d'eau, point topographique, fond de fouille, radier, voûte, … | Texte |  | Non | Non | Non
mode_lever | Mode lever | Mode de levers. Exemple : mesure manuelle, GPS, station totale, LIDAR, RTK… | Texte |  | Non | Non | Non | Prévoir le cas de saisies directes, pose sur ortho,… Mesure manuelle : par triangulation ou positionner sur un support carto
date_lever | Date lever | Date du lever | timestamp without time zone |  | Oui | Non | Non
mesure_precision_xy | mesure precision xy | qualité précision x,y (GPS HRMS en cm/m) | Décimal |  | Oui | Non | Non
mesure_precision_z | mesure precision z | qualité précision z (GPS HRMS en cm/m) | Décimal |  | Oui | Non | Non
qualite_outil | Qualité outil | pourcent d'erreur de l'appareil ou de la mesure | Décimal |  | Oui | Non | Non