## TdM
ONGLETS
TdM
ass_code_sandre
ass_fonction_bassin
ass_type_regard
ass_position
ass_type_pretraitement
ass_techno_traitement
ass_type_point_prelevement
ass_type_point_collecte
ass_type_bassin
ass_structure_bassin
ass_fonction_equipement
ass_type_point_mesure
ass_type_raccord
ass_type_ouvrage_special
ass_fonction_canalisation
ass_fonction_gestion_epl
ass_fonction_pompage
ass_type_pompage
ass_type_equipement
ass_destination
ass_type_piece
ass_type_descente
ass_contenu_canalisation
ass_type_engouffrement
ass_fonction_branchement
ass_type_gestion_epl
ass_type_chambre

## ass_code_sandre
code | valeur | description
0 | Inconnu | Localisation inconnue
A1 | A1 | Pt réglementaire : Déversoir du système de collecte
A2 | A2 | Pt réglementaire : déversoir en tête de station
A3 | A3 | Pt réglementaire : Entrée station (effluent «eau»)
A4 | A4 | Pt réglementaire : Sortie station (effluent «eau»)
A5 | A5 | Pt réglementaire : by-pass
A6 | A6 | Pt réglementaire : Boue produite
A7 | A7 | Pt réglementaire : Apports extérieurs file(s) «eau»
A8 | A8 | Sortie de station pour utilisation des eaux usées traitées
R1 | R1 | Pt logique : Déversoir du système de collecte
R2 | R2 | Point caractéristique du système de collecte
R3 | R3 | Effluent non domestique entrant dans le système de collecte
S1 | S1 | Pt logique : Entrée station (effluent «eau»)
S2 | S2 | Pt logique : Sortie station (effluent «eau»)
S3 | S3 | Pt logique : By-pass
S4 | S4 | Pt logique : Boue extraite de la file «eau» avant traitement
S5 | S5 | Pt logique : Apport extérieur file «boue»
S6 | S6 | Pt logique : Boue évacuée après traitement
S7 | S7 | Pt logique : Apport extérieur en huiles/graisses
S8 | S8 | Pt logique : Huiles/graisses produites avant traitement
S9 | S9 | Pt logique : Huiles/graisses évacuées sans traitement
S10 | S10 | Pt logique :Sable évacué
S11 | S11 | Pt logique :Refus de dégrillage évacué
S12 | S12 | Pt logique : Apport extérieur en matières de vidange
S13 | S13 | Pt logique : Apport extérieur en produits de curage
S14 | S14 | Pt logique : Les réactifs utilisés (file «eau»)
S15 | S15 | Pt logique : Les réactifs utilisés (file 'boue')
S16 | S16 | Pt logique : Déversoir en tête de station
S17 | S17 | Pt logique : Boue produite et évacuée sans traitement
S18 | S18 | Apport extérieur d'eaux usées
S19 | S19 | Sortie de station pour utilisation des eaux usées traitées
1 | En entrée | Pt physique : En entrée
2 | Sur | Pt physique : Sur
3 | En sortie | Pt physique : En sortie
4 | By pass | Pt physique : By pass
5 | Au Champ | Pt physique : au champ
M1 | M1 | Point de suivi amont d'un cours d'eau récepteur de rejets d'eaux usées
M2 | M2 | Point de suivi aval d'un milieu aquatique récepteur de rejets d'eaux usées
M3 | M3 | Autre type de point de mesure du milieu aquatique
I1 | I1 | Eaux de procédés, sortie site d'activités sans traitement
I2 | I2 | Eaux de procédés, entrée système de traitement du site
I3 | I3 | Eaux de procédés, sortie site d'activités après traitement total
I4 | I4 | Eaux de procédés, sortie système traitement du site d'activités après traitement partiel (by-pass)
I5 | I5 | Réactifs utilisés, file «eau»
I6 | I6 | Eaux de procédés, sortie activité polluante
I7 | I7 | Eaux de refroidissement, entrée système de traitement du site
I8 | I8 | Eaux de refroidissement, sortie site d'activités après traitement total
I9 | I9 | Eaux de refroidissement, sortie site d'activités sans traitement
I10 | I10 | Eaux de refroidissement, sortie activité polluante
I11 | I11 | Eaux-vannes, entrée système de traitement du site
I12 | I12 | Eaux-vannes, sortie site d'activités après traitement total
I13 | I13 | Eaux-vannes, sortie site d'activités sans traitement
I17 | I17 | Eaux pluviales, entrée site d'activités
I18 | I18 | Eaux pluviales, entrée système de traitement du site
I19 | I19 | Eaux pluviales, sortie site d'activités après traitement total
I20 | I20 | Eaux pluviales, sortie site d'activités sans traitement
I21 | I21 | Déchets industriels, entrée système de traitement du site
I22 | I22 | Déchets industriels, sortie site d'activités après traitement total
I23 | I23 | Déchets industriels, sortie site d'activités sans traitement
I24 | I24 | Déchets industriels, sortie activité polluante
I25 | I25 | Eaux de réseau de distribution, entrée site d'activités
I26 | I26 | Boue d'épuration, entrée système de traitement du site
I27 | I27 | Boue d'épuration, sortie site d'activités après traitement total
I28 | I28 | Boue d'épuration, sortie site d'activités sans traitement
I30 | I30 | Boue d'épuration, réactifs utilisés
I31 | I31 | Eaux naturelles d'alimentation, entrée site d'activités
I32 | I32 | Boue d'épuration, apport extérieur
I33 | I33 | Eaux de procédés, apport extérieur
I34 | I34 | Eaux de refroidissement, apport extérieur
I35 | I35 | Eaux-vannes, apport extérieur
I36 | I36 | Eaux pluviales, apport extérieur
I37 | I37 | Déchets industriels, apport extérieur

## ass_fonction_bassin
code | valeur | description
infiltration | infiltration | non étanche - les eaux s'infiltrent dans le terrain
retention | rétention | permet le stockage temporaire des eaux (transit)
stockage | stockage | permet le stockage des eaux sur une durée longue dans l'attente de leur évacuation
retention_infiltration | infiltration + rétention | permet le stockage dans l'attente de l'évacuation par infiltration

## ass_type_regard
code | valeur | description
visite | regard de visite | regard standard de visite
chambre | chambre | ouvrage de dimension importante
borgne | regard borgne | regard conçu et construit sans accès en surface
mixte | mixte | donnant accès à EPL et AC en même temps

## ass_position
code | valeur | description
axial | axial | centre du regard sur l'axe de canalisation
non_axial | non axial | centre du regard décalé de l'axe de canalisation
deporte | déporté | centre du regard hors du tracé de canalisation

## ass_type_pretraitement
code | valeur | description
debourbeur | débourbeur | retient les boues
deshuileur | déshuileur | retient les huiles
degrilleur | dégrilleur | retent les éléments solides
separateur_hydrocarbure | séparateur hydrocarbures | retient les hydrocarbures
separateur_graisse | séparateur à graisse | retient les graisses et produits gras
decanteur | décanteur | retient les sables et particules lourdes
combine | combiné | combine plusieurs prétraitements

## ass_techno_traitement
code | valeur | description
physico_chimique | physico-chimique | traitement faisant appel à plusieurs technologies
chimique | chimique | traitement entièrement chimique
biologique | biologique | traitement faisant intervenir des procédés biologiques

## ass_type_point_prelevement
code | valeur | description
automatique | automatique | fonctionne de manière automatique
manuel | manuel | fonctionne par intervention humaine

## ass_type_point_collecte
code | valeur | description
direct | Boite à passage direct | Le passage de l'effluent s'effectue en ligne droite depuis l'amont jusqu'à l'aval de la boîte de branchement
siphon | Boite siphoïde | boite fait office de siphon anti-odeur et fait obstacle aux corps flottants
disconnecteur | disconnecteur | assure la décantation ou la rétention des matières lourdes ou légères, et des corps volumineux
te | Té | té de visite
borgne | Borgne | boite ou point sans accès de surface
etanche | étanche | boite point étanche à l'eau et à l'air

## ass_type_bassin
code | valeur | description
ciel_ouvert | à ciel ouvert | qui ne possède pas de toit, de couverture le protégeant du ciel
souterrain | souterrain | ouvrage enterré
hors_sol | hors-sol | cuve ou structure sur sol, semi enterré ou sur une autre structure (citerne souple...)

## ass_structure_bassin
code | valeur | description
cadre_beton | cadre béton | constitué par des cadres bétons préfabriqués
alveolaire | alvéolaire | structure alvéolaire ultra légère ou non
cuve | cuve | cuve en acier, plastique ou autre
terre | terre | en terre naturelle
empierrement | empierrement | couche de pierres cassées ou de cailloux
enrochement | enrochement | constitué de blocs rocheux, assemblés ou non
coule_en_place | coulé en place | ouvrage béton coulé ou fabriqué sur place

## ass_fonction_equipement
code | valeur | description
regulation | régulation | permet de réguler le débit des écoulements
anti_crue | anti-crue | permet de la gestion des crues dans le réseau
anti_retour | anti-retour | permet d'éviter le retour des eaux en arrière
deversoir_orage | deversoir d'orage | sur unitaire, permet d'évacuer le trop-plein de pluvial par surverse
reprise_temps_secs | reprise temps secs | sur pluvial, permet de diriger les écoulements de temps secs vers le réseaux d'eaux usées
securite | mise en sécurité | permet de la mise en sécurité du personnel
deviation | déviation | permet de diriger les eaux vers un autre réseau.

## ass_type_point_mesure
code | valeur | description
hauteur | hauteur | mesure la hauteur d'eau
hauteur_vitesse | hauteur et vitesse | mesure la vitesse et la hauteur d'eau
vitesse | vitesse | mesure la vitesse d'écoulement
debit | débit | mesure du débit
turbidite | turbidité | mesure de la turbidité
temperature | temperature | mesure de la température
chimie | chimie | mesure un élément chimique ou biologique déterminé (à indiquer en commentaire)

## ass_type_raccord
code | valeur | description
piquage_direct | piquage direct | piquage par percement de paroi
culotte | culotte | culotte de branchement
selle | selle | selle de branchement
tulipe | tulipe | tulipe de branchement
te | té | té de branchement
libre | sortie libre | raccord en sortie libre (exutoire, en surface, sans canalisation...)

## ass_type_ouvrage_special
code | valeur | description
puits_chute | puits de chute | variation altimétrique importante dans l'écoulement des eaux
gradins | gradins | variation altimétrique accompagné par en ouvrage présentant des paliers
saut_ski | saut à ski | variation altimétrique accompagné par un ouvrage lisse (tobogan)
siphon | siphon | passage des eaux suivant le principe des vases communicants
chasse | chasse | élément manuel ou automatique permettant de créer un lacher d'un volume d'eau

## ass_fonction_canalisation
code | valeur | description
by_pass | By-pass | canalisation créant un by-pass du réseau ou d'un ouvrage
collecte | Collecte | collecte des eaux usées
galerie_acces | Galerie d'accès | galerie d'accès à une canalisation depuis un regard ou entre canalisation
stockage | Stockage | canalisation permettant le stockage ou la rétention des effluents
transport | Transport | canalisation de transit entre 2 ouvrages sans branchement.
trop_plein | Trop-plein | canalisation d'évacuation d'un trop-plein d'ouvrage
drain | Drain | canalisation perforée pour retirer le surplus d'eau du sol

## ass_fonction_gestion_epl
code | valeur | description
stockage | stockage | permet le stockage des eaux sur une durée longue dans l'attente de leur évacuation
infiltration | infiltration | stockage non étanche - les eaux s'infiltrent dans le terrain
retention | rétention | permet le stockage temporaire des eaux (transit)
filtration | filtration | permet une filtration avant rejet
evaporation | évaporation | assure ou facilite l'évaporation ou l'évapotranspiration
reutilisation | Réutilisation | stockage en attente de réutilisation des eaux
biodiversite | Biodiversité | créer pour maintenir ou améliorer la biodiversité ou espace vert
diminution | Diminution écoulement | réduit ou ralentit les écoulements ou ruisselement

## ass_fonction_pompage
code | valeur | description
vidange | vidange | permet de vider un ouvrage ou des conduites
anti_crue | anti-crue | évites la montée des eaux dans le réseau ou les ouvrages
siphon | siphon | permet l'amorçage ou facilite le fonctionnement d'un siphon
relevage | relevage | fonction d'élévation des eaux (fonction de base)

## ass_type_pompage
code | valeur | description
refoulement | refoulement | reléve et transporte les eaux à une distance importante via une canalisation
relevement | relèvement | releve le niveau des eaux, sans distance importante vers la destination
en_ligne | pompage en ligne | permet de d'accéler ou d'injecter des eaux dans le réseau
sous_vide | sous vide | pompe à vide

## ass_type_equipement
code | valeur | description
clapet | clapet | élément empechant le retour de l'eau en arrière
batardeau | batardeau | barrage provisoire permettant la baisse du niveau d'eau en aval
ventouse | ventouse | élément permettant de chasse rles gaz d'une conduite
vanne | vanne | élément d'ouverture ou fermeture d'un réseau
vanne_regul | Vanne de régulation | Vanne permettant la régulation de l'écoulement
orifice | orifice | ouverture calibrée permettant l'évacuation des eaux à une débit déterminé
barrage_poutrelle | barrage à poutrelle | ensemble de poutre assemblée formant une embâcle sur l'écoulement des eaux
porte_flots | porte à flots | élément de régulation pouvant être ouverrt ou fermé suivant le niveau d'eau
venturi | venturi | canal à effet venturi permetant la mesure du débit
seuil | seuil | élément calibré en hauteur permettant le passage par surverse à un débit connu

## ass_destination
code | valeur | description
naturel | naturel | milieu naturel : cours d'eau, mare, étang, milieu maritime...
artificiel | artificiel | milieu ou la main de l'homme est intervenue : fossé, dalot, plan d'eau, réseau, drainage...

## ass_type_piece
code | valeur | description
coude | coude | piece de changement de direction
manchon | manchon | manchon entre 2 canalisation
raccord | raccord | piece de raccordement
te | té | piece de visite ou d'accès
cone | cône | piece permettant le changement de diametre (aggrandissement ou réduction)
bouchon | bouchon | élément de fermeture de canalisation
bee | gueule bée | sortie sans obstacle à l'écoulement

## ass_type_descente
code | valeur | description
echelle | échelle fixe | echelle fixée à demeure
echelle_mobile | échelle mobile | élément prévu dans le regard pour installation d'un équipement mobile (échelle apportée...)
echelon_simple | échelon simple | marches suffisamment larges pour poser un pied
echelon_double | échelon double | marches suffisamment larges pour poser deux pieds
trou | trous dans la paroi | dispositif creusé dans la paroi
aucun | aucun | aucun dispositif à demeure

## ass_contenu_canalisation
code | valeur | description
eru | Eaux Résiduaires Urbaine | Eaux usées domestiques ou mélange des eaux usées domestiques et des eaux usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement.
eri | Eaux Résiduaires Industrielles | effluents liquides générés par les activités industrielles, nécessitant des traitements spécifiques pour réduire les concentrations de polluants et les risques pour l’environnement et la santé humaine.
eaux_usees_traitee | Eaux usées traitées | Eaux usées rejetées par une station d'épuration après traitement

## ass_type_engouffrement
code | valeur | description
grille | grille | grille d'engouffrement
caniveau | caniveau | bordure permettant l'évacuation des eaux
gargouille | gargouille | prolongement de gouttière permettant l'évacuation hors des murs ou trottoirs des eaux
avaloir | avaloir | ouverture de drainage urbain
grille_avaloir | grille-avaloir | ouverture composé d'une longueur de grille permettant l'évacuation des eaux
tampon_avaloir | tampon avaloir | ouverture ronde sur regard permettant l'évacuation des eaux
grille_double | grille double | surface de grille doublée avant avaloir

## ass_fonction_branchement
code | valeur | description
collecte | collecte | assure la collecte des eaux domestiques
trop_plein | Trop-plein | canalisation d'évacuation d'un trop-plein d'ouvrage
drain | Drain | canalisation perforée pour retirer le surplus d'eau du sol

## ass_type_gestion_epl
code | valeur | description
puits | puits infiltation | excavation profonde remplie de materiau favorisant des eaux par le sol
bassin | bassin | permet le stockage des eaux
fosse | fossé | cavité creusée pour favoriser l'écoulement des eaux
noue | Noue | fossé peu profond et végétalisé
canal | Canal | système de transport dans lequel l'eau s'écoule et dont la surface libre est soumise à la pression atmosphérique
cours_eau | Cours d'eau | écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année
tranchee_infiltration | tranchée infiltration | excavation longiligne peu profonde remplie de materiau favorisant des eaux par le sol
bande | Bande végétalisée | espace végétalisé
toiture | toiture végétalisée | système de toiture recouvert d'un ecosysteme végétal
chaussee | Chaussée perméable | revêtement routier conçu pour permettre l’infiltration naturelle des eaux pluviales
jardin | Jardin de pluie | aménagement paysager qui utilise les eaux de ruissellement pour constituer un point d’eau ou une zone humide
etang | étang | étendue d'eau stagnante à niveau relativement constant
zone_humide_artif | Zone humide Artificielle | écosystème créé par l’homme, qui présente des caractéristiques similaires à celles des zones humides naturelles

## ass_type_chambre
code | valeur | description
simple | simple | chambre comporte un seule cuve
double | double | chambre comporte une double cuve
triple | triple | chambre comporte une triple cuve
multiple | multiple | chambre comporte plusieurs cuves