## TdM
ONGLETS | nombre de valeurs
com_mode_circulation | 4
com_type_acces | 3
com_type_affleurant | 7
com_mode_lever | 7
com_type_pluviometre | 4
com_raison_pose | 4
com_reference_z | 7
com_type_pose | 18
com_forme | 7
com_etat_service | 7
com_type_perimetre | 3
com_origine | 8
com_precision | 3
com_oui_non | 2
com_revetement_interieur | 15
com_type_usager | 6
com_type_reseau | 5
com_type_protection | 3

## com_mode_circulation
code | valeur | description
gravitaire | Gravitaire | L'eau s'écoule par l'effet de la pesanteur dans la canalisation
refoulement | refoulement | L'eau circule sous pression dans la canalisation grâce à un système de pompage
sous_vide | Sous vide | L'eau circule par l'effet de la mise sous vide de la canalisation par une centrale d'aspiration
forcee | forcée | canalisation en charge sous l'effet de la gravité

## com_type_acces
code | valeur | description
libre | libre | accès libre
restreint | restreint | accès aux personnels habilités
sous_autorisation | sous autorisation | accès aux seuls personnels habilités et autorisés

## com_type_affleurant
code | valeur | description
avaloir | avaloir (01) | avaloir code PCRS 01
tampon | tampon (03) | fermeture ronde ou carré, d'un seul tenant, code PCRS 03
tampon_ajoure | tampon ajouré (03) | tampon muni d'ouverture, code PCRS 03
plaque | plaque (03) | plusieurs parties triangulaire ou rectangulaires,code PCRS 03
bouche_cle | bouche à clé (04) | permet manoeuvrer un équipement en dessous, code PCRS 04
branchement | branchement (04) | aflfeurant sur branchement, code PCRS 04
engouffrement | engouffrement | élément de surface pour pluvial (terme générique, sans distinction)

## com_mode_lever
code | valeur | description
gnss | GNSS | GNSS (GPS) standard
rtk | GnSS-RTK | GNSS centimétrique
station | Station totale | théodolite de lever
lidar | Lidar | télédétection par laser
georadar | Georadar | Géoradar
orthophoto | Orthophotographie | Orthophotographie ou photogrammétrie
manuelle | Saisie manuelle | saisie faite à la main : mètre, décamètre…

## com_type_pluviometre
code | valeur | description
cylindre | Cylindre gradué | mesure par lecture direct sur le pluviometre
auget | à auget | mesure par auget basculant
balance | à Balance | mesure par récipient relié à une balance
optique | Optique | lecture par capteur optique

## com_raison_pose
code | valeur | description
creation | création | pose d'éléments neufs où il n'en existaient pas (extension réseau, création ouvrage neuf...)
renouvellement | renouvellement | ou remplacement. Pose d'un élément en lieu et place d'un ancien élément alors abandonné
rehab_structurante | réhabilitation structurante | remise en état d'un élément existant sans dépose de celui-ci
rehab_ponctuelle | réhabilitation ponctuelle | remise en état d'un élément existant sans dépose de celui-ci

## com_reference_z
code | valeur | description
gs | génératrice superieure | ligne fictive qui marque le point le plus élevé d’une canalisation ou d’un ouvrage
gi | génératrice inférieure | ligne fictive qui marque le point le plus bas d’une canalisation ou d’un ouvrage
fe | fil d'eau | la partie la plus basse de l’intérieur d’une canalisation ou d'un ouvrage
voute | voute | voute intérieure ou intrados
topo | topographique | mesure du détail des formes d'un terrain
radier | radier | radier
fouille | fond de fouille | fond de fouille

## com_type_pose
code | valeur | description
tranchee_ouverte | Tranchée ouverte | pose en fouille ouverte
fusee | Fusée pneumatique | marteau pneumatique frappe à l'intérieur d'un cylindre creux et le fait avancer,
tunnelier | Tunnelier (micro) | abattage du terrain est réalisé en tête, par un microtunnelier derrière lequel sont assemblé les tubes qui constituent le tunnel
forage_dirige | Fonçage-Forage dirigé | train de tubes creux est enfoncé dans le sol à l'aide d'un marteau pneumatique (ou de vérins)
pousse_tube | Direct pipe (pousse-tube) | tube acier est poussé dans lequel une tarière assure l'excavation et une vis sans fin l'évacuation des délais
eclatement | Éclatement | éclateur est soit tiré soit poussé et peut être précédé d'un outil de coupe adapté pour certains matériaux
extraction | Tirage (Extraction) | extraction par traction consiste à introduire un câble dans la conduite jusqu'à une tête de tirage sur laquelle est arrimée la nouvelle conduite
decoupe | Tirage (Découpe) | Un outil de coupe est tiré par un câble dans l'ancien branchement et est suivi de la nouvelle canalisation
tubage_continu | Tubage continu | Introduction d'une nouvelle conduite sans joint dans l'ancienne qui sert de fourreau
tubage_court | Tubage court | Tubage réalisé à l'aide de tuyaux courts assemblés un à un pendant l'insertion
enroulement_helicoidal | Enroulement hélicoïdal | Tubage avec une bande profilée enroulée en spirale pour former un tuyau continu après installation.
chemisage_continu | Chemisage continu | Tubage réalisé avec une chemise souple imprégnée d'une résine thermodurcissable produisant un tuyau après polymérisation de la résine.
chemisage_partiel | Chemisage partiel | Tubage réalisé avec une chemise souple imprégnée d'une résine thermodurcissable produisant un tuyau après polymérisation de la résine.
injection_resine | Injection Résine | Colmatage d'une fuite au niveau d'une fissure, d'un assemblage ou d'un branchement par injection de résine ou de coulis, avec ou sans l'aide d'un manchon.
injection_coulis | Injection Coulis | Tubage obtenu par injection de coulis de ciment structurant dans l'espace annulaire d'un coffrage plastique interne définitivement ancré au coulis.
reparation_directe | Réparation directe | Application manuelle par un humain d'un matériau hydraulique ou polymère, avec ou sans renfort, directement sur le surface interne du collecteur d'accueil et/ou d'un regard de visite
reparation_robot | Réparation par robot (fraisage-talochage) | Application manuelle ou mécanique (à l'aide d'un robot, par exemple) d'un matériau hydraulique ou polymère, avec ou sans renfort, directement sur le surface interne du collecteur d'accueil et/ou d'un regard de visite
revetement_projete | Revêtement projeté | Application manuelle ou mécanique (à l'aide d'un robot, par exemple) d'un matériau hydraulique ou polymère, avec ou sans renfort, directement sur le surface interne du collecteur d'accueil et/ou d'un regard de visite

## com_forme
code | valeur | description
circulaire | circulaire | forme circulaire
rectangulaire | rectangulaire | forme rectangulaire ou carré
ovoide | ovoïde | forme ovoïde
en_u | en U | radier demi-circulaire, dessus plat et pieds droits parallèles
en_arc | en arc | voûte demi-circulaire, radier plat et pieds droits parallèles
ovale | ovale | radier et voûte demi-circulaires (de même diamètre) et pieds droits parallèles
complexe | complexe | forme complexe à décrire

## com_etat_service
code | valeur | description
en_service | en service | en service
en_arret | en arrêt | en arrêt de service momentanée
abandon | abandon | en arrêt définitif de service (abandonnée)
en_projet | en projet | prévu à terme
en_construction | en construction | en cours de construction ou en attente de fin de chantier
comble | comblé | réseau ou ouvrage abandonné et rempli de materiau
depose | déposé | retiré du sol ou de surface

## com_type_perimetre
code | valeur | description
cloture | clôture | périmètre clôturée (cloture, barrière, mur, muret...) délimitant un site
enceinte | enceinte | périmètre clos mais pas par une clôture
administrative | administrative | périmètre déterminé par acte administratif : acte de vente, parcelle, convention…

## com_origine
code | valeur | description
recolement_certifie | récolement certifié | Récolement certifié – géomètre
recolement_ancien | Récolement ancien | Récolement sans lever topo ou ancien
projet_certifie | Projet vérifié ou certifié | Plan ou projet réalisé et vérifié
plan_realisation | Plan réalisation | Récolement, plan, projet vérifié mais non lever
croquis_certifie | Croquis vérifié | Croquis/mémoire – fait immédiatement et vérifié
plan_non_verifie | Plan non vérifié | Plan ou projet non vérifié ou connu
croquis | Croquis | Croquis/mémoire – à postériori
non_fiable | Source non vérifiée | Source inconnue et non vérifiée

## com_precision
code | valeur | description
A | A | classe A
B | B | classe B
C | C | classe C

## com_oui_non
code | valeur | description
oui | oui | oui/positif
non | non | non/négatif

## com_revetement_interieur
code | valeur | description
gaine_pet | Gaine PET | gaine polyéthylène
feutre_epoxy | Gaine feutre Epoxy | Gaine feutre Epoxy
feutre_polyester | Gaine feutre Polyester | Gaine feutre Polyester
feutre_pur | Gaine feutre Polyuréthane | Gaine feutre Polyuréthane
feutre_vinylester | Gaine feutre Vinylester | Gaine feutre Vinylester
fibre_epoxy | Gaine fibre de verre Epoxy | Gaine fibre de verre Epoxy
fibre_polyester | Gaine fibre de verre Polyester | Gaine fibre de verre Polyester
fibre_pur | Gaine fibre de verre Polyuréthane | Gaine fibre de verre Polyuréthane
fibre_vinylester | Gaine fibre de verre Vinylester | Gaine fibre de verre Vinylester
mortier_ciment | Mortier de ciment | Mortier de ciment
peinture_bitumineuse | Peinture bitumineuse | Peinture Bitumineuse
peinture_epoxy | Peinture intérieure Epoxy | Peinture intérieure Epoxy
peinture_pu | Peinture intérieure Polyuréthane | Peinture intérieure Polyuréthane
projection_beton | Projection Béton | Projection Béton
projection_epoxy | Projection Epoxy | Projection Epoxy

## com_type_usager
code | valeur | description
domestique | domestique | branchement d'un habitat particulier ou d'un habitat collectif
industriel | industriel | bâtiment industriel (usine...)
commercial | commercial | bâtiment essentiellement commercial (Supermarché...)
tertiaire | tertiaire | bâtiment d'activité essentiellement tertiaire (bureaux...)
medical | medical | unité médicale ou paramédicale (hopital, centre dialyse...)
mixte | mixte | plusieurs autres types en même temps

## com_type_reseau
code | valeur | description
aep | Eau potable | Eau potable
assaep | Eaux pluviales | Eaux pluviales
ince | incendie | Incendie
assaeu | Eaux usées | Eaux usées
assaru | Réseau unitaire | Réseau unitaire

## com_type_protection
code | valeur | description
fourreau | fourreau | enveloppe de protection
galerie | galerie | ouvrage permettant le passage de plusieurs éléments
coffrage | coffrage | élément coulé ou monté sur place pour protection