## liste
|  | modif le | 2024-03-26 | couleur des onglets : | vu en séance
validé
Table | champs | domaine | nom de la liste | nom RAEPA1.2 | description | remarques
aep_vanne | vanne_motorise | com | com_oui_non
affleurants | type_affleurant | com | com_type_affleurant
ass_canalisation | visitable | com | com_oui_non
ass_regard | materiau | com | com_materiau |  | Matériau constitutif
canalisation | type_pose | com | com_type_pose | VAL_RAEPA_en_service | technique de pose | liste de la FSTT : https://www.fstt.org/le-sans-tranchee/
canalisation | revetement_interieur | com | com_revetement_interieur |  | idem materiau ?
canalisation | raison_pose | com | com_raison_pose
canalisation | mode_circulation | com | com_mode_circulation
canalisation | materiau | com | com_materiau | VAL_RAEPA_MATERIAU | Matériau constitutif
canalisation | type_reseau | com | com_type_reseau
dimension | type_dimension | com | com_type_dimension |  | comment la mesure de dimension a t elle été effectué ?
dimension | forme | com | com_forme |  | forme de la section de canalisation, d’enveloppe de protection ou emprise | issue de code ACA norme ITV NF EN 13508-2+A1 : 2011-08
donnee_generale | type_reseau | com | com_type_reseau
donnee_generale | etat_service | com | com_etat_service |  | état de fonctionnement des canalisations ou ouvrages
metadonnee | qualite_annee | com | com_qualite_annee | VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE | Qualité de l'information ''année de pose'' ou ''année de mise en service'' d'un équipement
metadonnee | qualite_geoloc_xy | com | com_precision | VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC | Classe de précision au sens de l'arrêté interministériel du 15 février 2012 modifié
metadonnee | qualite_geoloc_z | com | com_precision | VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC | Classe de précision au sens de l'arrêté interministériel du 15 février 2012 modifié
perimetre_special | type_perimetre | com | com_type_perimetre |  | destination de l'emprise
perimetre_special | type_acces | com | com_type_acces |  | accessibilite des emprises d'ouvrage
pluviometre | type_pluviometre | com | com_type_pluviometre |  | type de pluviometre
point_geolocalisation | objet_lever | com | com_objet_lever
point_geolocalisation | reference_z | com | com_reference_z |  | ou a été pris le Z ?
point_geolocalisation | mode_lever | com | com_mode_lever |  | famille d'appareil de lever
protection_mecanique | type_protection | com | com_type_protection
protection_mecanique | materiau | com | com_materiau
| oui_non | com | com_oui_non |  | liste commune à plusieurs tables pour valeur oui/non/inconnu….
pluviometre | type_pluviometre | com | com_type_pluviometre
donnee_generale | origine | com | com_origine
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Note on D12: ALAIN PASQUIER: faut-il différencier aep et ass ?
Note on B19: PASQUIER Alain: nom à changer
Note on C3: ALAIN PASQUIER: com (commun) aep (eau potable) ass (eaux usées) epl (eaux pluviales)

## com_origine
|  |  | SOURCE DONNEES | COLLECTE DONNEES |  |  | note
recolt_certifie | récolement certifié | Récolement certifié – géomètre | source fiable | collecte fiable | 100 | 100 | 200
recolt_ancien | Récolement ancien | Récolement sans lever topo ou ancien | source fiable | collecte peu fiable | 100 | 50 | 150
projet_certifie | Projet vérifié ou certifié | Plan ou projet -réalisé et vérifié | source peu fiable | collecte fiable | 50 | 100 | 150
plan_realisation | Plan réalisation | Récolement, plan, projet vérifié mais non lever | source fiable | collecte non fiable ou inexistante | 100 | 20 | 120
croquis_certifie | Croquis vérifié | Croquis/mémoire – fait immédiatement et vérifié | source non fiable ou inexistante | collecte fiable | 20 | 100 | 120
plan_non_verifie | Plan non vérifié | Plan ou projet non vérifié ou connu | source peu fiable | collecte non fiable ou inexistante | 50 | 20 | 70
croquis | Croquis | Croquis/mémoire – à postériori | source non fiable ou inexistante | collecte peu fiable | 20 | 50 | 70
non_fiable | Source non vérifiée | Source inconnue et non vérifiée | source non fiable ou inexistante | collecte non fiable ou inexistante | 20 | 20 | 40
Fiabilité et Validité : La fiabilité d'une source de données est essentielle pour garantir l'exactitude des informations qu'elle contient. Il est crucial de s'assurer que la source est réputée pour fournir des données précises et vérifiables
Source des Données : La fiabilité de la source qui a fourni les données est essentielle. Une source réputée pour sa précision et son professionnalisme est plus susceptible de produire des données fiables.
Méthode de Collecte : La méthode utilisée pour collecter les données est un facteur déterminant. Les données collectées de manière systématique et rigoureuse sont généralement plus fiables que celles obtenues de manière informelle ou non structurée

## modele
code | valeur | description
non_renseigne | Non renseigné(e) | information en recheche ou disponible mais non saisie
non_concerne | Non concerné(e) | information non possible ou non pertinente pour l'élèment décrit
non_valide | Non validé(e) | information existe mais n'est pas officiellement validée
non_determine | Non déterminé(e) | information inconnue ou non disponible et ne peut pas l'être
autre | autre | ne figure pas dans la liste ci-dessus. cf. observations

## com_type_pluviometre
cylindre | cylindre gradué | mesure par lecture direct
auget | à auget | mesure par auget basculant
balance | à balance | mesure par estimation du poids
optique | lecture optique | leture par capteur optique

## com_etat_service
en_service | en service | en service
en_arret | en arrêt | en arrêt de service momentanée
abandon | abandon | en arrêt définitif de service (abandonnée)
en_projet | en projet | prévu à terme
en_construction | en construction | en cours de construction ou en attente
comble | comblé | abandonné et rempli de matériau
depose | déposé | retiré du sol ou de la surface

## com_forme
code | valeur | description
circulaire | circulaire | forme circulaire
rectangulaire | rectangulaire | forme rectangulaire ou carré
ovoide | ovoïde | forme ovoïde
en_u | en U | radier demi-circulaire, dessus plat et pieds droits parallèles
en_arc | en arc | voûte demi-circulaire, radier plat et pieds droits parallèles
ovale | ovale | radier et voûte demi-circulaires (de même diamètre) et pieds droits parallèles
complexe | complexe | forme complexe à décrire

## com_mode_circulation
code | valeur | description
gravitaire | Gravitaire | L'eau s'écoule par l'effet de la pesanteur dans la canalisation en pente
sous_pression | Sous pression | L'eau circule sous pression dans la canalisation grâce à un système de pompage
sous_vide | Sous vide | L'eau circule par l'effet de la mise sous vide de la canalisation par une centrale d'aspiration

## com_mode_lever
code | valeur | description
gps | GPS | gps standard
rtk | GPS-RTK | gps centimétrique
station | Station totale | theodolite de lever
lidar | Lidar | télédétection par laser
manuelle | Saisie manuelle | saisie faite à la main

## com_oui_non
oui | oui | oui/positif
non | non | non/négatif

## com_precision
A | A | classe A
B | B | classe B
C | C | classe C

## com_raison_pose
code | valeur | description
creation | création | pose d’éléments neufs où il n’en existaient pas (extension réseau, création ouvrage neuf…)
renouvellement | renouvellement | ou remplacement. Pose d’un élément en lieu et place d’un ancien élément alors abandonné
rehab_structurante | réhabilitation structurante | remise en état d’un élément existant sans dépose de celui-ci (rehab stucturante)
rehab_ponctuelle | réhabilitation ponctuelle | remise en état partielle d’un élément existant sans dépose de celui-ci (rehab partiel)

## com_reference_z
code | valeur | description
gs | génératrice superieure
fe | fil d'eau
topo | topographique
radier | radier
fond_fouille | fond de fouille
voute | voute

## com_revetement_interieur
code | valeur | description
gaine_pet | Gaine PET | gaine polyéthylène
feutre_epoxy | Gaine feutre Epoxy | Gaine feutre Epoxy
feutre_polyesther | Gaine feutre Polyester | Gaine feutre Polyesther
feutre_pur | Gaine feutre Polyuréthane | Gaine feutre Polyuréthane
feutre_vinylester | Gaine feutre Vinylesther | Gaine feutre Vinylesther
fibre_epoxy | Gaine fibre de verre Epoxy | Gaine fibre de verre Epoxy
fibre_polyesther | Gaine fibre de verre Polyester | Gaine fibre de verre Polyesther
fibre_pur | Gaine fibre de verre Polyuréthane | Gaine fibre de verre Polyuréthane
fibre_vinylester | Gaine fibre de verre Vinylester | Gaine fibre de verre Vinylesther
mortier_ciment | Mortier de ciment | Mortier de ciment
peinture_bitumineuse | Peinture bitumineuse | Peinture Bitumineuse
peinture_epoxy | Peinture intérieure Epoxy | Peinture intérieure Epoxy
peinture_pu | Peinture intérieure Polyuréthane | Peinture intérieure Polyuréthane
projection_beton | Projection Béton | Projection Béton
projection_epoxy | Projection Epoxy | Projection Epoxy

## com_type_acces
code | valeur | description
libre | libre | accès libre
restreint | restreint | accès aux personnels habilités
sous_autorisation | sous autorisation | accès aux seuls personnels habilités et autorisés

## com_type_affleurant
tampon | tampon | element de fermeture rond ou carré, d'un seul tenant
plaques | plaques | élément composé de plusieurs parties triangulaire ou rectangulaires
bouche_cle | bouche à clé | élément de surface permettant de manœuvrer un équipement en dessous
engouffrement | engouffrement | élément de surface pour pluvial (terme générique, sans distinction)

## com_type_perimetre
code | valeur | description
cloture | cloture | périmètre clôturé délimitant un site
enceinte | enceinte | perimetre clos mais pas par une cloture
administratif | administratif | périmètre déterminé par acte administratif : acte de vente, parcelle, convention…

## com_type_pose
code | valeur | description
tranchee_ouverte | Tranchée ouverte | pose en fouille ouverte
fusee | Fusée pneumatique | marteau pneumatique frappe à l’intérieur d’un cylindre creux et le fait avancer,
tunnelier | Tunnelier (micro) | abattage du terrain est réalisé en tête, par un microtunnelier derrière lequel sont assemblé les tubes qui constituent le tunnel
forage_dirige | Fonçage-Forage dirigé | train de tubes creux est enfoncé dans le sol à l’aide d’un “marteau pneumatique” (ou de vérins)
pousse_tube | Direct pipe (pousse-tube) | tube acier est poussé dans lequel une tarière assure l’excavation et une vis sans fin l’évacuation des délais
eclatement | Éclatement | éclateur est soit tiré soit poussé et peut être précédé d’un outil de coupe adapté pour certains matériaux
extraction | Tirage (Extraction) | extraction par traction consiste à introduire un câble dans la conduite jusqu’à une tête de tirage sur laquelle est arrimée la nouvelle conduite
decoupe | Tirage (Découpe) | Un outil de coupe est tiré par un câble dans l’ancien branchement et est suivi de la nouvelle canalisation
tubage_continu | Tubage continu | Introduction d’une nouvelle conduite sans joint dans l’ancienne qui sert de fourreau
tubage_court | Tubage court | Tubage réalisé à l’aide de tuyaux courts assemblés un à un pendant l’insertion
enroulement_helicoidal | Enroulement hélicoïdal | Tubage avec une bande profilée enroulée en spirale pour former un tuyau continu après installation.
chemisage_continu | Chemisage continu | Tubage réalisé avec une chemise souple imprégnée d’une résine thermodurcissable produisant un tuyau après polymérisation de la résine.
chemisage_partiel | Chemisage partiel | Tubage réalisé avec une chemise souple imprégnée d’une résine thermodurcissable produisant un tuyau après polymérisation de la résine.
injection_resine | Injection Résine | Colmatage d’une fuite au niveau d’une fissure, d’un assemblage ou d’un branchement par injection de résine ou de coulis, avec ou sans l’aide d’un manchon.
injection_coulis | Injection Coulis | Tubage obtenu par injection de coulis de ciment structurant dans l’espace annulaire d’un coffrage plastique interne définitivement ancré au coulis.
reparation_directe | Réparation directe | Application manuelle par un humain d’un matériau hydraulique ou polymère, avec ou sans renfort, directement sur le surface interne du collecteur d’accueil et/ou d’un regard de visite
reparation_robot | Réparation par robot (fraisage-talochage) | Application manuelle ou mécanique (à l’aide d’un robot, par exemple) d’un matériau hydraulique ou polymère, avec ou sans renfort, directement sur le surface interne du collecteur d’accueil et/ou d’un regard de visite
revetement_projete | Revêtement projeté | Application manuelle ou mécanique (à l’aide d’un robot, par exemple) d’un matériau hydraulique ou polymère, avec ou sans renfort, directement sur le surface interne du collecteur d’accueil et/ou d’un regard de visite

## com_type_reseau
aep | Eau potable | Eau potable
assaep | Eaux pluviales | Eaux pluviales
asseu | Eaux usées | Eaux usées stricte
assaru | Réseau unitaire | Réseau unitaire
ince | Incendie | Incendie
liste STAR-DT