## Lisez-moi
Classe d'Entités (alias) | Description | Lien vers le descriptif | Géométrie | Nombre de Champs
Champs communs | Champs attributaires communs à toutes les entités du modèle | Champs communs |  | 22
Dimension | Tous les champs communs qui définissent une dimension | Table dimension |  | 7
Canalisation | Partie d’un collecteur située entre deux nœuds adjacents. | Table canalisation | Ligne | 8
Affleurant | Objet visible depuis la surface, au niveau du sol | Table affleurant | Point | 4
Emprise | Surface au sol projetée ou réelle de l'ouvrage | Table emprise | Surfacique | 2
Emprise génie civil | Surface au sol projetée ou réelle de l'ouvrage GC | Table genie_civil | Surfacique | 3
Périmètres en gestion | Surface projetée ou réelle du périmètre en gestion | Table perimetre_gestion | Surfacique | 3
Point geolocalisation | Point géoréférencé en planimétrie ou planimétrie/altimétrie, servant de support pour une cotation | Table point_geolocalisation | Point | 8
Protection mécanique | Construction dans laquelle les canalisations sont protégées et/ou guidées. | Table protection_mecanique | Ligne | 3
Nœud réseau | Point de rupture topologique aux extrémités (début/fin) d'une canalisation | Table noeud_reseau | Point | 1
Nœud branchement | Point de rupture topologique aux extrémités (début/fin) d'une canalisation de branchement | Table noeud_branchement | Point | 1
Pluviomètre | Instrument de métrologie destiné à mesurer la quantité de précipitation tombe pendant un intervalle de temps donné à un endroit donné | Table pluviometre | Point | 5
Piézomètre de nappe | Forage non exploité qui permet la mesure du niveau de l'eau souterraine en un point donné de la nappe | Table piezometre | Point | 4

## Champs communs
Nom de l'entité (nom logique) | champs communs
Alias de l'entité (nom conceptuel)
Définition | Champs attributaires communs à toutes les entités du modèle
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique |  | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
maitre_ouvrage | Maître d'ouvrage | Propriétaire du patrimoine | Texte |  | Non | maitreOuvrage |  | Notion de maitre d'ouvrage public/privé
exploitant | Exploitant | Exploitant actuel du patrimoine | Texte |  | Non | exploitant
type_reseau | Type de réseau | Eau potable(AEP)/eaux pluviales (ASSAEP)/eaux usées(ASSAEU)/réseau unitaire(ASSARU)/incendie(INCE) (source STAR-DT) | Texte | com_type_reseau | Non | categoriecanalisation |  | Liste RAEPA : indéterminé, EP, EU, Unitaire, Autre, eau potable, eau brute
etat_service | Etat de service | Etat de service du patrimoine : en service, arrêt de service, arrêt définitif de service (abandon), comblé, en projet, en construction, déposé | Texte | com_etat_service | Non | enService | Oui | Notion 'en projet, en construction, déposé' : voir formulaire CERFA DT/DICT sur nouveaux réseaux prévus < 3 mois nom RAEPA : VAL_RAEPA_ETATSERVICE
an_pose_inf | Année inférieure de pose | Année marquant le début de la période de pose | Date AAAA |  | Oui | anPoseInf |  | Voir format date pour pouvoir saisir le mois
an_pose_sup | Année supérieure de pose | Année marquant la fin de la période de pose | Date AAAA |  | Non | anPoseSup |  | Voir format date pour pouvoir saisir le mois
an_service_inf | Année infèrieure de mise en service | Année marquant le début de la période de mise en service | Date AAAA |  | Oui | anMESInf |  | Voir format date pour pouvoir saisir le mois
an_service_sup | Année supèrieure mise en service | Année marquant la fin de la période de mise en service | Date AAAA |  | Oui | anMESSup |  | Voir format date pour pouvoir saisir le mois
insee_commune | code INSEE de la commune | Code INSEE de la commune | Varchar(6) |  | Non | Non |  | Avec alias libellé du nom de la commune. Voir codification normalisée ATTENTION : BIAIS SUR LES VALEURS ECHANGEES AUX LIMITES COMMUNALES, DU FAIT DES REFERENTIELS UTILISES ET DE LA METHODE DE MODELISATION DES OUVRAGES CHEVAUCHANT
commentaires | Commentaires | Commentaires | Texte |  | Oui | Non
an_abandon_inf | Année inf d'arrêt définitif de service (abandon) | Année marquant le début de l'arrêt définitif de service du patrimoine | Date AAAA |  | Oui | Non |  | Pour être cohérent, l'Etat de service doit être 'Abandon'
an_abandon_sup | Année sup d'arrêt définitif de service (abandon) | Année marquant la fin de l'arrêt définitif de service du patrimoine | Date AAAA |  | Oui | Non |  | Pour être cohérent, l'Etat de service doit être 'Abandon'
an_rehab_inf | Année inf de dernière réhabilitation | Année marquant le début de la dernière réhabilitation | Date AAAA |  | Oui | Non
an_rehab_sup | Année sup de dernière réhabilitation | Année marquant la fin de la dernière réhabilitation | Date AAAA |  | Oui | Non
localisation | Localisation | Nom de la voie, adresse, lieu-dit correspondant à l'implantation de l'ouvrage | Texte |  | Oui | Non |  | mode de saisie à difinir (adresse complète, nom de voie uniquement ?). Cas des tronçons/noeuds sur plusieurs rues ?? Lien vers un référentiel adresse (BAN) ?
precision_XY | Classe de précision x,y | Classe A, B ou C | Texte | com_precision | Non | qualiteGeolocXY
precision_Z | Classe de précision z | Classe A, B ou C | Texte | com_precision | Non | qualiteGeolocZ
date_creation | Date de création | Date de création de l'objet dans le SIG | Date |  | Non
origine_creation | Origine de la création de l'objet | Origine de la création de l'objet dans le SIG | Texte | com_origine | Non
date_maj | Date de dernière mise-à-jour | Date de dernière mise-à-jour de l'objet dans le SIG (graphique ou attributaire, sans distinction)) | Date |  | Non | dateMAJ |  | Attention lors de migration de bases pour la màj de ce champ
origine_maj | Origine de l'information mise à jour | Origine de l'information mise-à-jour renseignée dans le SIG : plan de recolement, plan topo, croquis, | Texte | com_origine | Non | sourceMAJ
fictif | Entité fictive |  | Booléen |  | Non
Note on B1: tc={1F817CEC-326F-4A41-BAE9-2DE991C65179}: Patrick ALAYRANGUES: Nom à voir, repris du RAEPA mais pas usuel en Assainissement
Note on I22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peut-être se baser sur le centre géométrique des arcs (trc, brc...) - Pour les tronçons le nom de la voie est suffisant, par contre il est intéressant d'avoir un autre champ de "numéro de voie" pour les branchements - Adresse à généraliser dans champs communs ?

## Dimension
Nom de l'entité (nom logique) | dimension
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Dimension
Définition | Tous les champs communs qui définissent une dimension
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique |  | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
forme | Forme | Circulaire, rectangulaire, ovoïde, en U, en arc, ovale, complexe | Texte | com_forme | Non |  |  | issue de la norme EN-13508-2 (iTV)
unite | unité | unité utilisée pour les dimensions jointes | Texte | com_unite | Non
hauteur_int |  | en mm | Numérique |  | Oui
hauteur_ext |  | en mm | Numérique |  | Oui
largeur_int |  | en mm | Numérique |  | Oui
largeur_ext |  | en mm | Numérique |  | Oui
longueur_int |  | en m | Numérique |  | Oui
longueur_ext |  | en m | Numérique |  | Oui

## Canalisation
Nom de l'entité (nom logique) | canalisation | Super entité mère
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation
Définition | Partie d’un collecteur située entre deux nœuds adjacents.
Contraintes topologiques | Noeud à chaque extrémité
Association | avec toutes les tables filles linéaires (1,n) : cana ass, engouffrement, ... 2 noeuds associés (1,1)
Point/ligne/surfacique | Linéaire | Retour
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_canalisation | Identifiant canalisation | Clé primaire | Texte |  | Non | Oui
materiau | Materiau de la canalisation |  | Texte | com_materiau | Non | Oui |  | matériau de la conduite. voir pour définir familles de matériaux pour simplifier (voir Gd Lyon)
revetement_interieur | Revêtement intérieur de la canalisation | Gaine PET Peinture intérieure Epoxy Gaine feutre Epoxy Gaine feutre Vinylesther Gaine feutre Polyuréthane Gaine feutre Polyesther Gaine fibre de verre Epoxy Gaine fibre de verre Vinylesther Gaine fibre de verre Polyesther Gaine fibre de verre Polyuréthane Projection Epoxy Projection Béton Peinture intérieure Polyuréthane | Texte | com_revetement interieur | Non | Non |  | matériau de revêtement intérieur en cas de réhab
diametre_equivalent | Diamètre équivalent | Diamètre équivalent notamment pour les sections non circulaires | Numérique |  | Oui | Oui |  | Diamètre en équivalence hydraulique
raison_pose | Raison pose | Raison de la pose : Création/Renouvellement/Réhabilitation. Indicateur P 253.2 : linéaire renouvelé (y compris rehab structurante) / linéaire total | Texte | com_raison_pose | Non | Non | Oui | Création : pose d’éléments neufs où il n’en existaient pas (extension réseau, création ouvrage neuf…) Renouvellement ou remplacement : pose d’un élément en lieu et place d’un ancien élément alors abandonné Réhabilitation : remise en état d’un élément existant sans dépose de celui-ci
type_pose | Type pose | Liste de valeurs : tranchée ouverte/fonçage/forage dirigé/ ... | Texte | com_type_pose | Non | Non |  | Source Liste FTST : Tranchée ouverte pose en fouille ouverte Fusée pneumatique marteau pneumatique frappe à l’intérieur d’un cylindre creux et le fait avancer, Tunnelier (micro) abattage du terrain est réalisé en tête, par un microtunnelier derrière lequel sont assemblé les tubes qui constituent le tunnel Fonçage-Forage dirigé train de tubes creux est enfoncé dans le sol à l’aide d’un “marteau pneumatique” (ou de vérins) Direct pipe (pousse-tube) tube acier est poussé dans lequel une tarière assure l’excavation et une vis sans fin l’évacuation des délais Éclatement éclateur est soit tiré soit poussé et peut être précédé d’un outil de coupe adapté pour certains matériaux Tirage (Extraction) extraction par traction consiste à introduire un câble dans la conduite jusqu’à une tête de tirage sur laquelle est arrimée la nouvelle conduite Tirage (Découpe) Un outil de coupe est tiré par un câble dans l’ancien branchement et est suivi de la nouvelle canalisation Tubage continu Introduction d’une nouvelle conduite sans joint dans l’ancienne qui sert de fourreau Tubage court Tubage réalisé à l’aide de tuyaux courts assemblés un à un pendant l’insertion Enroulement hélicoïdal Tubage avec une bande profilée enroulée en spirale pour former un tuyau continu après installation. Chemisage continu Tubage réalisé avec une chemise souple imprégnée d’une résine thermodurcissable produisant un tuyau après polymérisation de la résine. Chemisage partiel Tubage réalisé avec une chemise souple imprégnée d’une résine thermodurcissable produisant un tuyau après polymérisation de la résine. Injection Résine Colmatage d’une fuite au niveau d’une fissure, d’un assemblage ou d’un branchement par injection de résine ou de coulis, avec ou sans l’aide d’un manchon. Injection Coulis Tubage obtenu par injection de coulis de ciment structurant dans l’espace annulaire d’un coffrage plastique interne définitivement ancré au coulis. Réparation directe Application manuelle par un humain d’un matériau hydraulique ou polymère, avec ou sans renfort, directement sur le surface interne du collecteur d’accueil et/ou d’un regard de visite Réparation par robot (fraisage-talochage) Application manuelle ou mécanique (à l’aide d’un robot, par exemple) d’un matériau hydraulique ou polymère, avec ou sans renfort, directement sur le surface interne du collecteur d’accueil et/ou d’un regard de visite Revêtement projeté Application manuelle ou mécanique (à l’aide d’un robot, par exemple) d’un matériau hydraulique ou polymère, avec ou sans renfort, directement sur le surface interne du collecteur d’accueil et/ou d’un regard de visite
mode_circulation | Mode circulation | Au sens du régime d'écoulement : gravitaire, sous pression, sous vide | Texte | com_mode_circulation | Non | Oui |  | Dans le RAEPA : gravitaire, forcé, sous vide
longueur_terrain | Longueur terrain | Longueur mesurée et saisie de la cana (ce n'est pas la longueur calculée du SIG) | Numérique |  | Oui | Oui |  | Longueur mesurée et saisie de la cana (ce n'est pas la longueur calculée du SIG)
Note on B1: Patrick ALAYRANGUES: Nom à voir, repris du RAEPA mais pas usuel en Assainissement
Note on C12: Patrick ALAYRANGUES: notion de diamètre hydraulique pour la modélisation ?????

## Affleurant
Nom de l'entité (nom logique) | affleurant
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Affleurant
Définition | Objet visible depuis la surface, au niveau du sol
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_affleurant | Identifiant affleurant | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
type_affleurant | Type affleurant | Type : tampon, plaque, bouche à clé, engouffrement | Texte | com_type_affleurant | Non | Non |  | Voir liste PCRS
id_affleurant_pcrs | Identifiant affleurant PCRS | Lien vers la table 'AffleurantPCRS'
Référence à un élément de réseau (identifiant de la classe de l'entité concernée) | [7 empty] | Référence à l'entité dessous
Note on H7: pal: notion Obligatoire/facultatif Echanges de données selon une échelle de classification

## Emprise
Nom de l'entité (nom logique) | emprise | Table mère
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Emprise
Définition | Surface au sol projetée ou réelle de l'ouvrage
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Surfacique | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_emprise | Identifiant emprise | clé primaire | Texte |  | Non | Non
visible | Visible | Est-ce visible : oui/non ? | Booléen |  | Non | Non

## Emprise génie civil
Nom de l'entité (nom logique) | genie_civil | Table fille de Emprise
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Emprise génie civil
Définition | Surface au sol projetée ou réelle de l'ouvrage GC
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Surfacique | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_genie_civil | ID génie civil | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
materiau | Matériau |  | Texte | com_materiau | Non | Non
niveau | Niveau rapport au sol |  | Entier | -2/-1/0/1/2/3 | Non | Non

## Périmètre en gestion
Nom de l'entité (nom logique) | perimetre_gestion | Table fille de Emprise
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Périmètre en gestion
Définition | Surface projetée ou réelle du périmètre en gestion
Contraintes topologiques
Association | id_noeud (0,n)
Point/ligne/surface | Surfacique | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_perimetre | Identifiant périmètre | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
type_perimetre | Type périmètre | Type : cloture/enceinte/administratif | Texte | com_type_perimetre | Non | Non |  | intérieur et clôtures cloture : enceinte clôturée délimitant un site surfaces en gestion : exemples de surfaces à entretenir sans clotures ou enceintes Dénommés 'Périmètres particuliers' dans STAR DT Notion de surfacique sur chambre de vannes pas évidente. Pour info : possibilité de représenter avec un symbole ponctuel une emprise.
type_acces | Type accès | libre/restreint/sous autorisation | Texte | com_type_acces | Non | Non

## Point geolocalisation
Nom de l'entité (nom logique) | point_geolocalisation
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point géolocalisation
Définition | Point géoréférencé en planimétrie ou planimétrie/altimétrie, servant de support pour une cotation
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_point_geolocalisation | Identifiant point geolocalisation | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
mode_lever | Mode lever | Mode de levers: mesure manuelle, GPS, station totale, LIDAR, RTK | Texte | com_mode_lever | Non | Non |  | Prévoir le cas de saisies directes, pose sur ortho,… Mesure manuelle : par triangulation ou positionner sur un support carto
z_objet | z objet | Cote altimétrique levée de l'objet | Numérique |  | Oui | Non
reference_z | reference du z | Lieu de lever du z : génératrice supérieure, fil d'eau, point topographique, fond de fouille, radier, voûte, … | Texte | com_reference_z | Non | Non
mesure_precision_xy | mesure precision xy | Qualité / précision GPS HRMS (x,y) en cm/m | Numérique |  | Oui | Non
mesure_precision_z | mesure precision z | Qualité / précision GPS VRMS (z) en cm/m | Numérique |  | Oui | Non
date_lever | Date lever | Date du lever | Date |  | Non | Non
qualite_outil | Qualité outil | % d'erreur de l'outil de détection | Numérique |  | Oui | Non

## Protection mécanique
Nom de l'entité (nom logique) | protection_mecanique
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Protection mécanique
Définition | Construction dans laquelle les canalisations sont protégées et/ou guidées. | STAR-DT
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_protection | Identifiant protection | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
materiau | Materiau |  | Texte | com_materiau | Non | Non
type_protection | Type protection | Fourreau, galerie, coffrage | Texte | com_type_protection | Non | Non

## Noeud réseau
Nom de l'entité (nom logique) | nœud_reseau | Table mère
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Nœud réseau
Définition | Point de rupture topologique aux extrémités (début/fin) d'une canalisation
Contraintes topologiques
Association | (1,n)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_noeud_reseau |  | Clé primaire | Texte |  | Non

## Noeud branchement
Nom de l'entité (nom logique) | nœud_branchement
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Nœud branchement
Définition | Point de rupture topologique aux extrémités (début/fin) d'une canalisation de branchement
Contraintes topologiques | Non sécant sur les canalisations de distribution d'eau ou de collecte
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_noeud_branchement |  | Clé primaire | Texte |  | Non

## Pluviomètre
Nom de l'entité (nom logique) | pluviometre
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pluviomètre
Définition | Instrument de métrologie destiné à mesurer la quantité de précipitation tombe pendant un intervalle de temps donné à un endroit donné | Wikipedia
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_pluviometre | Identifiant pluviomètre | Clé primaire | Texte |  | Non | Non |  | Pluvio/piézo pas ancré sur noeud du réseau
nom_usuel | Nom usuel pluviometre | Nom usuel du pluviomètre | Texte |  | Oui | Non
type_pluviometre | Type pluviomètre | cylindre gradué, auget basculeur, à balance, optique (source wikipedia) | Texte | com_type_pluviometre | Non | Non
telegestion | Télégestion | Télégestion : oui/non | Booléen |  | Oui | Non
ref_meteo_france | Code météo France |  | Texte |  | Oui | Non |  | Codificiation des stations météo France

## Piézomètre de nappe
Nom de l'entité (nom logique) | piezometre | Table indépendante commune
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Piézomètre
Définition | Forage non exploité qui permet la mesure du niveau de l'eau souterraine en un point donné de la nappe | BRGM
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_piezometre | Identifiant piezometre | Clé primaire | Texte |  | Non | Non |  | Champ texte pour saisie libre
cote_tn | Cote terrain naturel | Cote du terrain naturel en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non
cote_fin_crepine | Cote fin de crépine | Cote de fin de crépine en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non |  | en mètres NGF
ref_bss | Référence Banque sous-sol | Référence normalisée du captage de la banque du sous sol BRGM | Texte |  | Oui | Non |  | Référentiel BRGM national avec code unique
La BSS-Eau est la base de données relative aux informations sur les eaux souterraines, base de données au format SANDRE (données sur la qualité des eaux souterraines, niveaux d’eau, prélèvements, etc…), organisée et gérée par le BRGM. Elle diffuse des informations spécifiques sur le descriptif du point d’eau (entités hydrogéologiques, masses d’eau,...), les données sur les prélèvements et les traçages